|  | Приложение к приказу главного врача МУЗ Курловская районная больница от 11.05.2010 № 34 |
| --- | --- |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ  НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 МУЗ «КУРЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

СОДЕРЖАНИЕ

| ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 3 |
| --- | --- |
| Общие положения | 3 |
| Предоставление документации об аукционе | 5 |
| Подготовка заявки на участие в аукционе | 6 |
| Подача заявок на участие в аукционе | 7 |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | 8 |
| Порядок проведения аукциона | 9 |
| Заключение контракта по результатам аукциона | 11 |
| Прочие существенные условия аукциона | 14 |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА | 15 |
| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 142 |
| ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ | 143 |
| ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 145 |
| ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 146 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 147 |
| ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 148 |

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещение заказов.

В части, прямо не урегулированных законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, уполномоченный орган.

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению муниципального заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у муниципального заказчика.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения аукциона.

3.1. Состав единой  комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием  для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Гусевские вести».

4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.avo.ru.

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расходы на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком,   уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания

платы.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу  запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.3. В течение одного рабочего дня со дня направления  разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений об аукционе документации не должно изменять ее суть.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения соответственно опубликовываются  в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Порядок формирования цены контракта.

13.1 Цена контракта (цена лота) устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

13.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации.

14. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

15.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

15.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

15.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

15.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

15.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

15.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

16.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

16.3. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой  заявки с указанием даты и времени ее получения.

16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

16.5. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение;  а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа. Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом  15.3. настоящей документации.

16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

17.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 16.3. настоящего раздела.

17.5. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка  на участие в аукционе которого отозвана.

17.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

17.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

18.1. Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере, в срок и на банковский счет уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение  помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению  должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующий документ об оплате обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

20. Порядок возврата обеспечения заявок на участие в аукционе.

20.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются уполномоченным органом участнику размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

20.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

20.1.2. В случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

20.1.3. В случае, отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.1.4. В случае, если участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.5. В случае, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

20.1.6. В случае, если участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе –  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.7. В случае, если участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник размещения заказа –  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.11. В случае, если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения муниципального контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с указанным участником размещения заказа.

21. Порядок удержания обеспечения заявок на участие в аукционе.

21.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении уполномоченного органа в случае, если:

21.1.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

21.1.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

21.1.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

22. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

23. Допуск к участию в аукционе.

23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

23.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

23.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором

и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

24. Регистрация участников аукциона.

24.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

24.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона (явившиеся на аукцион) или их представители, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

24.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

24.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

24.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование участника аукциона; фамилия, имя отчество, паспортные данные (для физического лица);

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона, его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись присутствующего физического лица.

25. Проведение аукциона.

25.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

25.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

25.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

25.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

      - Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

      - Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

      - Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

25.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  контракта.

В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 22.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

25.6.По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

25.7.Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

25.8.Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

25.9.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.10.В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

25.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказатьс от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

26. Срок заключения контракта.

26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заяви на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.  При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

26.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается контракт.

26.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

27. Права и обязанности победителя аукциона.

27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

27.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28. Права и обязанности заказчика.

28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

28.3. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

28. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты с приложениями.

| № п/п | Наименование пункта | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Курловская районная больница» |
| 1.1. | Место нахождения | 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул. Революции, д.1а |
| 1.2. | Почтовый адрес | 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул. Революции, д.1а |
| 1.4. | Контактный телефон, факс | 49241/ 5-53-39, 5-59-63 |
| 1.5. | Контактное лицо | Колотушкина Галина Ильинична |
| 2. | Уполномоченный орган: | КУМИ администрации Гусь-Хрустального района |
| 2.1. | Место нахождения | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6 |
| 2.2. | Почтовый адрес | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6 |
| 2.3. | Адрес электронной почты | kumigus@mail.ru |
| 2.4. | Адрес сайта в сети «Интернет» | www.avo.ru |
| 2.5. | Контактный телефон, факс | (49241) 2-04-72, факс (49241) 2-37-40 |
| 2.6. | Контактное лицо | Короткова Олеся Сергеевна главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии. |
|  | Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница». |
| 4. | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1486510 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей (в том числе НДС). Цена сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством РФ и связанных с выполнением условий муниципального контракта, а также гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока на данный вид работ. |
| 5. | «Шаг аукциона» | 5% начальной цены муниципального контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта. |
| 6. | Источник финансирования | районный бюджет. |
| 7. | Место выполнения работ | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д.1а |
| 8. | Условия выполнения работ | Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. |
| 9. | Особые условия | По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент». |
| 10. | Сроки выполнения работ | с момента заключения контракта по 30 августа 2010г. |
| 11. | Форма оплаты | безналичный расчет, без аванса. |
| 12. | Сроки оплаты | в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ. |
| 13. | Порядок оплаты | оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю. |
| 14. | Форма подачи заявки на участие в аукционе | 1. Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации. 2. В электронном виде (на дискете) должны быть предоставлены файлы, заполненные по образцам, входящим в комплект аукционной документации (техническое предложение, заявка на участие в аукционе, анкета участника размещения заказа). |
| 15. | Размер обеспечения заявок | 2% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта |
| 16. | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в аукционной документации. |
| 17. | Реквизиты счёта уполномоченного органа для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок. | Банковские реквизиты: Р/с 40302810400000000004, в РКЦ г. Гусь-Хрустальный, БИК 041711000 ИНН 3304012148 КПП 330401001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона и дату его проведения. |
| 18. | Сведения и документы, предоставляемые участником размещения заказа | 1. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе.* 2.Заявка на участие в аукционе. * 3. Техническое предложение. * 4.Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе: - наличие свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией и осуществляемые по нему виды работ. 5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия, либо квитанция об оплате (в случае наличной формы оплаты) или её копия. 6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 9.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: – копия устава, – копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица; б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица); в) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности. 10. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.*В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 11. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц): - устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе). 12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 19. | Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке) | 1.Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 2.Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа. 3.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 4.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства. |
| 20. | Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 21. | Место подачи заявок | 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, каб. 34 |
| 22. | Дата и время начала приема заявок | «17» мая 2010 г. с 08:00 по московскому времени |
| 23. | Дата и время окончания приема заявок | «11» июня 2010 г. до 09:00 по московскому времени |
| 24. | Даты начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе | С «17» мая 2010 г. по 03 июня 2010 г. |
| 25. | Дата, время и место начала рассмотрения заявок | «11» июня 2010 г. 10:00 по московскому времени по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, кабинет 34 |
| 26. | Дата, время, место и порядок проведения аукциона | «17» июня 2010г. в 10:00 по московскому времени, по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34. Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: Паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги. |
| 27. | Срок заключения контракта | 15 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |
| 28. | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: | не установлены |

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ  ЦЕНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на   капитальный ремонт    помещений лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области

Расчет в текущих ценах 1 кв.2010г с дефлятором на 2 в.2010г сумме 154,03 руб.

тыс. руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в начальную (договорную) цену, тыс. руб. | Общая сметная стоимость на выполнение подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подрядных работ, в том числе | других затрат и работ по договору |  |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | смета | Основные объекты капитальный ремонт помещений лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница» (корридор, палаты №33-39, буфетная комната, подсобные помещения, комната для мед.персонала палаты №21,23, тамбур) г. Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области | 1049,48 | 139,07 | 0,03 |  | 1188,58 |
| 2 | ГСНр 81-05-02-2001 | Прочие работы и затраты Зимнее удорожание 1,41% | 14,80 | 1,96 |  |  | 16,76 |
| 3. | Распоряжение Губернатора Владимирской области от 11.04.06г №186-р | Финансирование организации размещение заказов для государственных нужд 0,5% |  |  |  | 6,03 | 6,03 |
| 4. | Расчет | Перевозка работников |  |  |  | 32,19 | 32,19 |
|  |  | ИТОГО | 1064,28 | 141,03 | 0,03 | 38,22 | 1243,56 |
| 5. | МДС-81-35.2004 | Непредвиденные расходы 1% | 10,64 | 1,41 |  | 0,38 | 12,43 |
|  |  | Итого в текущем уровне цен | 1074,92 | 142,44 | 0,03 | 38,60 | 1255,99 |
| 6. | ФЗ 3117 от 07.07.2003г | НДС 18% | 193,49 | 25,64 | 0,01 | 6,95 | 226,09 |
|  |  | ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 1 КВАРТАЛ 2010г ДЕФЛЯТОР на 2кв.2010г К=1,003 | 1268,41 | 168,08 | 0,04 | 45,55 | 1482,08 1486,51 |

МУЗ «Курловская районная больница « г. Курлово, Гусь-Хрустальный район, Владимирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-01

(локальная ресурсная смета)

на капитальный ремонт помещений лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

МУЗ "Курловская районная больница" г.Курлово, Гусь-Хрустального района, Владимирской области

Основание: дефектная ведомость______________________________________

Сметная стоимость    1188.584 тыс.руб.______________________________

Средства на оплату труда     271.790 тыс.руб._______________________

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010г.

______________________________________________________________________________________________________________________

|               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |

№    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

| и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

| ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

|               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

|               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

|               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 КОРИДОР  № 48 и № 32 (по плану  БТИ)

1 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.268000    330.86        89   3503.73       939

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.181496                         84.01    939.36

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.316240

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     73                 770

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     55                 582

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.130000   2393.93       311  19384.62      2520

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.805350                         84.85   2274.43

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.593515                        101.08     59.99

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.593515                        405.64    240.75

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.185535                          4.05      4.80

999-9900   Строительный мусор               т             1.365000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                    176                1914

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                    133                1447

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.602000     38.40        23    406.98       245

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.914583                         84.01    244.85

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.240800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     19                 201

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     14                 152

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.072000   2227.39       160  20444.44      1472

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.954440                         94.95   1040.12

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.403790                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.403790                        448.56    181.12

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.005760                       3592.32     20.69

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000729                      43728.81     31.88

101-1705   Пакля пропитанная                кг            7.776000                         25.57    198.83

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    104                1102

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     53                 562

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 203-0208-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          7.200000    156.84      1129   1379.24      9931

(= 19)        полотном под остекление до

21-13, пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 101-0890        Скобяные изделия для блоков      комплект      3.000000     93.54       281    219.78       659

(= 19)        входных дверей в помещение

двупольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 203-0360-       Наличники из древесины тип н-1,  м            38.880000      3.64       142     19.20       747

(= 19)        размером 13х74 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.100000   2227.39       223  20460.00      2046

(= 19)        внутренних дверных проемах:  в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.214500                         94.95   1444.62

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.560820                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.560820                        448.56    251.56

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.008000                       3592.32     28.74

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.001012                      43728.81     44.25

101-1705   Пакля пропитанная                кг           10.800000                         25.57    276.16

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    144                1532

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     73                 780

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          7.200000    216.27      1557   1379.24      9931

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          2.800000    216.27       606   1379.24      3862

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 101-0889-       Скобяные изделия для блоков      комплект      6.000000     93.54       561    193.26      1160

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ТЕР10-01060-1   Установка и крепление наличников 100 м         0.176000     92.42        16    948.86       167

(= 19)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.820871                         86.44    157.40

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010124                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010124                        448.56      4.54

грузоподъемностью до 5 т

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000125                      43728.81      5.47

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     16                 166

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      8                  85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 203-0360        Наличники из древесины тип н-1,  м            19.712000      3.64        72     19.20       378

(= 19)        размером 13х74 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.153000   3978.98       609  42039.22      6432

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      67.399407                         94.95   6399.57

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.204102                        106.32     21.70

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.204102                        153.75     31.38

411-1002   Вода                             м3            0.053550                         11.16      0.60

999-9900   Строительный мусор               т             1.239300

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    480                5073

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    304                3211

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.673200    589.91       397   3578.38      2409

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          5.800000     28.20       164    296.90      1722

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.075700                         94.95   1716.29

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.580000                         11.16      6.47

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    139                1476

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    113                1201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.120000    438.74        53   3724.52       447

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ТЕР15-01053-2   Устройство подвесных потолков:   100 м2        1.093000  12799.30     13990  34518.76     37729

(= 32)        растровых с использованием

подвеса с зажимом и тягой

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.     148.363601                         99.51  14763.66

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.225953                         49.06     60.15

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.660128                        448.56    296.11

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.565824                        153.75     87.00

330206   Дрели электрические              маш.-ч        3.803596                          3.82     14.53

101-4016-33   Дюбели для крепления             10 шт.        2.360880                          3.61      8.52

металлических профилей 6х40 мм

101-4017-33   Дюбели для крепления подвесов    10 шт.        8.853300                          3.61     31.96

потолка 6х40 мм

101-3436-33   Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG м2          111.486000                        141.96  15826.55

201-4062-33   Профили угловые пу 19х24 мм      м           122.416000                          9.48   1160.50

белые

201-4065-33   Т-профили основные 24х38 мм      м           103.835000                         11.68   1212.79

белые

201-4131-33   Т-профили 24х28 мм белые         м           103.835000                         11.68   1212.79

201-4152-33   Т-профили 24х38 мм белые         м           207.670000                         11.68   2425.59

201-4087-33   Подвесы с зажимом и тягой        шт           87.440000                          7.87    688.15

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1332               14083

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    659                6967

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ТЕРр61-2-3      Ремонт штукатурки внутренних     100 м2        0.254000   1502.88       382  15881.89      4034

(=113)        стен по камню известковым

раствором площадью отдельных

мест: до 10 м2 толщиной слоя до

20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      42.667047                         93.81   4002.60

1.1   Средний разряд работы 3.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.195707                        106.28     20.80

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.195707                        153.75     30.09

411-1002   Вода                             м3            0.088900                         11.16      0.99

999-9900   Строительный мусор               т             0.858520

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    300                3179

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    190                2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 402-0051        Раствор декоративный             м3            0.558800    399.91       223   3234.27      1807

(=113)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ТЕРр62-39-1     Расчистка стен  от набела        100 м2        3.023000     60.63       183    592.46      1791

(=114)        (применительно)

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      20.789171                         84.01   1746.50

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           4.836800                          8.11     39.23

101-1757   Ветошь                           кг            0.302300                          6.89      2.08

411-1002   Вода                             м3            0.211610                         11.16      2.36

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    132                1398

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     83                 874

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        1.223000     34.94        43    363.04       444

(=114)        нейтрализующим раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.302317                         82.42    437.02

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.001223                       5249.38      6.42

411-1002   Вода                             м3            0.061150                         11.16      0.68

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     33                 350

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     21                 219

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 ТЕРр62-41-1     Очистка вручную поверхности      100 м2        0.560000    186.58       104   1971.43      1104

(=114)        стен от  масляных красок

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.395200                         82.42   1104.03

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     83                 883

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     52                 552

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 ТЕРр62-25-1     Огрунтовка стен                  100 м2        3.023000     63.14       191    518.36      1567

(=114)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.913971                         91.53   1365.08

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.034765                          0.00

030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.347645                          4.58      1.59

усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

050401   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        5.944730                         14.81     88.04

электродвигателем давлением 600

кпа (6 ат) 0,5 м3/мин

340601   Пистолет распылитель             маш.-ч       11.889459                          8.12     96.54

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.034765                        448.56     15.59

грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    103                1092

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     65                 683

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 113-0032        Грунтовка хс-04 коричневая       т             0.048700  17621.81       858  24627.15      1199

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ТЕРр62-25-7     Шпатлевка стен                   100 м2        3.023000    233.91       707   2465.10      7452

(=114)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      82.044220                         90.39   7415.98

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.069529                          0.00

030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.347645                          4.58      1.59

усилием до 5,79 (0,59) кн (т)

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.069529                        448.56     31.19

грузоподъемностью до 5 т

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.014208                        204.45      2.90

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    561                5933

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    351                3708

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 113-0196        Шпатлевка хв-005 серая           т             0.150000  21402.20      3210  43442.71      6516

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных и  100 м         0.970000    128.09       124   1353.61      1313

(=109)        из керамической плитки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.929340                         82.42   1312.90

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.601400

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     99                1050

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     84                 893

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.970000    949.79       921   3555.67      3449

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.536957                        103.31   1191.88

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.041846                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.041846                        448.56     18.77

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            97.970000                         22.16   2171.02

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            4.995500                         13.40     66.94

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    125                1323

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     72                 763

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        3.023000    334.67      1012   3307.31      9998

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.     101.625491                         94.95   9649.34

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.478178                          9.66      4.62

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.434707                        448.56    194.99

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.043471                        153.75      6.68

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.015115                       9296.19    140.51

101-1757   Ветошь                           кг            0.937130                          6.89      6.46

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.002539                        101.79      0.26

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    866                9171

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    429                4537

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 101-4450-33     Краска виниловая                 кг          190.570000     24.90      4745     81.10     15455

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

цветная

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.066000    803.44        53   7348.48       485

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.004846                         92.67    463.80

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000759                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000759                        448.56      0.34

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000594                      35220.34     20.92

101-1757   Ветошь                           кг            0.006600                          6.89      0.05

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     35                 371

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     22                 232

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.001063  44775.80        48  82113.66        87

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.367000   1277.24       469  12283.38      4508

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      45.024217                         96.09   4326.38

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.052775                         10.61      0.56

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.047497                        448.56     21.31

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005277                        153.75      0.81

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.015047                       8366.57    125.89

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000918                      36308.73     33.33

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000881                        204.45      0.18

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000308                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.113770                          6.89      0.78

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    388                4111

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    192                2034

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.009080  44775.80       407  82113.66       746

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.036000   4574.00       165  28500.00      1026

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.966648                         97.23    482.91

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.690585                        115.41     79.70

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.501632                        501.78    251.71

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.103018                        448.56     46.21

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.092665                         86.80      8.04

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.085935                        506.63     43.54

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002880                       3592.32     10.35

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            3.204000                         15.67     50.21

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.003780                       3805.79     14.39

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000850                       7597.28      6.46

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000149                      43728.81      6.52

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000076                      43728.81      3.32

101-9185   Ерши металлические               кг            1.350000

101-0219   Гипс                             т             0.000576                       3488.26      2.01

101-1705   Пакля пропитанная                кг            3.888000                         25.57     99.42

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     57                 597

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     29                 304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          3.600000    216.27       779   1379.24      4965

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      2.000000     93.54       187    193.26       387

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.078000   2227.39       174  20448.72      1595

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.867310                         94.95   1126.80

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.437440                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.437440                        448.56    196.22

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.006240                       3592.32     22.42

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000789                      43728.81     34.50

101-1705   Пакля пропитанная                кг            8.424000                         25.57    215.40

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    112                1195

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     57                 609

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          5.400000    216.27      1168   1379.24      7448

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 203-0198-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          2.400000    240.30       577   1379.24      3310

(= 19)        полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 101-0889        Скобяные изделия для блоков      комплект      5.000000     93.54       468    193.26       966

(= 19)        входных дверей в помещение

однопольных

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 203-0359        Наличники из древесины типы      м            42.120000      3.28       138     17.32       730

(= 19)        н-1, н-2 размером 13х54 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 ТЕРр57-15-1     Смена стеклокристаллических      100 шт.       0.200000    130.66        26   1355.00       271

(=109)        плиток  в полах: до 10 шт.

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.829000                         90.39    255.71

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.023000                         53.04      1.22

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.011500                        448.56      5.16

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.011500                        153.75      1.77

402-9050   Раствор цементный                м3            0.002000                       3724.52      7.45

411-1002   Вода                             м3            0.010000                         11.16      0.11

999-9900   Строительный мусор               т             0.020000

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     19                 206

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     16                 175

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 101-0287        Плитки  для полов гладкие        м2            1.250000     67.80        85    239.77       300

(=109)        неглазурованные одноцветные с

красителем квадратные размером

25х25 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.080000    166.64        13   1762.50       141

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.645880                         84.85    139.65

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.007360                        105.98      0.78

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007360                        153.75      1.13

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                     11                 120

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      8                  92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.050000     52.38         3    560.00        28

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.335800                         82.42     27.68

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  24

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      2                  18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.040000    871.21        35   5475.00       219

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.896000                        104.82    198.74

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002880                         69.44      0.20

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001440                        583.71      0.84

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001440                        568.31      0.82

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.307200                          3.82      1.17

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.041200                        336.54     13.87

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.040800                         41.60      1.70

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.004400                        188.68      0.83

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000012                      35521.20      0.43

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      45040.68      0.27

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.34

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     18                 189

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     12                 129

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            4.000000     18.98        76     33.52       134

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 ТЕРм8-03594-11  Светильник в подвесных           100 шт.       0.080000  11107.43       889  56650.00      4532

(= 85)        потолках, устанавливаемый на

подвесках, количество ламп в

светильнике до:4

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.432000                        104.82   3189.88

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        7.411200                        114.59    849.27

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.148800                        568.31     84.56

грузоподъемностью до 8 т

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.148800                        583.71     86.86

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        7.113600

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.170880                         32.06      5.48

дуговой (постоянного тока)

331002   Станки сверлильные               маш.-ч        0.104640                          6.57      0.69

101-1616   Сталь углеродистая               т             0.044800                      16259.19    728.41

обыкновенного качества, марка

стали вст3пс5-1, круглая

диаметром 10 мм

500-9089   Профили монтажные                шт            9.600000                         11.16    107.14

перфорированные

101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.832000                         49.54     41.22

шайбами

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.168000                         39.95      6.71

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.224000                         48.50     59.36

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.224000                          5.76      7.05

405-0011   Смеси сухие                      т             0.000400                       6143.55      2.46

известково-карбонатные

штукатурные ту 480-1-22-77 (т)

101-9852   Краска                           кг            0.240000                        315.03     75.61

500-9623   Лента к226                       100 м         0.008000                        236.49      1.89

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.004240                         28.30      0.12

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.033600                        188.68      6.34

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

507-0001   Провода неизолированные для      т             0.000240                     435738.82    104.58

воздушных линий электропередачи

медные марки м, сечением 4 мм2

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   22.82

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    367                3837

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    251                2625

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 546-3267-33     Светильник, встраиваемй в        шт            8.000000    443.25      3546    715.94      5728

(= 85)        подвесной потолок фирмы:рнILIрS

595х595 зеркальный

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         1.580000   1705.75      2695   7341.77     11600

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.      71.289600                         99.51   7094.03

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       26.733600                        107.37   2870.44

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        2.426880                        583.71   1416.59

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        2.426880                        568.31   1379.22

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч       21.804000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        4.683120                         32.06    150.14

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт        19.750000                         48.50    957.88

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт        19.750000                          5.76    113.76

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг           10.807200                         39.95    431.75

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.632000                         41.60     26.29

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   30.59

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    908                9466

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    621                6477

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м           158.000000     17.86      2822     19.64      3103

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ТЕРм8-02399-1   Провод сечением, мм2, до:6 в     100 м         1.580000    165.85       262    568.35       898

(= 85)        кабель-канале

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.673920                         99.51    664.12

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.995680                        115.93    347.30

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.018960                        583.71     11.07

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.018960                        568.31     10.78

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.957760

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.079000                        236.49     18.68

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.031600                         28.30      0.89

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.079000                        237.94     18.80

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.410800                        170.25     69.94

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.079000                        315.03     24.89

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.158000                        167.93     26.53

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.252800                        188.68     47.70

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.15

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     92                 960

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     63                 657

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.163000   4944.16       806  27377.22      4462

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 512-3056-33     Коробка распределительная серии  шт.           2.000000     11.16        22     51.67       103

(= 85)        км, марки: км-206

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          196697          75177       5324        791

--------    --------

4317         40

2 ПАЛАТА №  39

57 ТЕРр57-2-9      Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2        0.172000    363.34        62   3779.07       650

(=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.575740                         82.42    624.39

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170108                        106.29     18.08

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.170108                        153.75     26.15

999-9900   Строительный мусор               т             0.428280

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     49                 514

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     41                 437

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 ТЕРр57-1-2      Разборка оснований покрытия      100 м2        0.172000     68.80        12    726.74       125

(=109)        полов: лаг из досок и брусков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.517126                         82.42    125.04

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.120400

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 100

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      8                  85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 ТЕР11-01012-03  Укладка лаг: по плитам           100 м2        0.172000   2179.58       375  12005.81      2065

(= 20)        перекрытий

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.132851                         90.39    735.13

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.108828                         43.46      4.73

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.064307                        448.56     28.85

грузоподъемностью до 5 т

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.079148                          3.83      0.30

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.044520                        153.75      6.84

203-0399   Лаги половые антисептированные,  м3            0.141040                       8770.64   1237.01

применяемые в строительстве

жилых, общественных и

производственных зданий при

производстве деревянных полов

тип II, сечением 100х40;

100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            3.612000                         15.67     56.60

гидроизоляционный марки тг-350

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     78                 821

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     45                 474

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых:     100 м2        0.172000   1038.52       179  10034.88      1726

(= 20)        толщиной 36 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.180261                         90.39   1372.14

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.460045                         43.43     19.98

340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч        0.667807                          7.86      5.25

полов

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.272070                        448.56    122.04

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.187975                        153.75     28.90

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.222602                          3.83      0.85

101-1805   Гвозди строительные              т             0.004506                      43728.81    197.04

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    147                1545

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     84                 891

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 203-0522-       Доски для покрытия полов         м3            0.638120   1843.08      1176  11723.21      7481

(= 20)        толщиной 47 мм, шириной 118 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.172000   1547.47       266   6505.81      1119

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.110668                         88.04    802.10

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.035604                         58.98      2.10

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.019780                        153.75      3.04

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.015824                        448.56      7.10

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           22.876000                         13.40    306.54

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     61                 643

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     52                 547

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.175440   3788.20       665   8518.56      1495

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.172000    250.69        43   2389.53       411

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.913963                         88.04    344.59

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.202816                         44.08      8.94

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.118721                        448.56     53.25

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.084094                        153.75     12.93

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     38                 393

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     22                 227

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         17.544000     88.40      1551    366.03      6422

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.010000   1494.99        15  13600.00       136

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.480395                         86.44    127.97

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024725                        103.13      2.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.75      1.24

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.016675                        405.64      6.76

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.033235                          4.05      0.13

999-9900   Строительный мусор               т             0.106600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     10                 107

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.037800    446.13        17   4656.08       176

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.004402                         84.85    170.07

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.040427                        106.36      4.30

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.040427                        153.75      6.22

999-9900   Строительный мусор               т             0.129276

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     13                 143

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     10                 108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.007200    874.82         6   9305.56        67

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.786352                         84.85     66.72

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.025200

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      5                  55

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      4                  42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 ТЕР10-01034-8   Монтаж окон из ПВХ-профилей:     100м2 пр      0.037800   4386.73       166  22619.05       855

(= 19)        поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.117962                         99.51    509.29

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.362557                         48.76     17.68

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.196227                        448.56     88.02

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.166331                        153.75     25.57

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.634339                          5.13      3.25

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.411478                          4.79      1.97

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.393876                          1.33      0.52

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.017576                        147.80    150.40

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2210-33   Дюбели монтажные 10х130          10 шт.        1.574748                         48.50     76.38

(10х132, 10х150) мм

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     53                 559

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     27                 285

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 203-7096-33     Оконные блоки трехстворные  с    м2            3.780000   3215.96     12156   3036.69     11479

(= 19)        форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.037800   4316.52       163   9761.90       369

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.420579                         97.23     40.89

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009241                         49.78      0.46

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004892                        448.56      2.19

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004349                        153.75      0.67

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.042398                          4.79      0.20

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.170100                          1.33      0.23

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             2.041200                        144.88    295.73

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.089208                        147.80     13.18

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000030                      66064.03      1.98

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.052920                        264.14     13.98

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      4                  43

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      2                  22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 ТЕР10-01033-6   Установка подоконников из        100м2 пр      0.037800  14421.78       545  35608.47      1346

(= 19)        подоконного профиля ПВХ с

заведением в паз оконного блока

и с высотой проема: более 2м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.505595                         94.95     48.01

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009784                         47.02      0.46

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005436                        448.56      2.44

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004349                        153.75      0.67

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             1.701000                        729.96   1241.66

профиля ПВХ  шириной 600мм

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.170100                          1.33      0.23

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.178794                        147.80     26.43

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.102060                        264.14     26.96

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      5                  51

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      3                  26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.010000   2393.93        24  19400.00       194

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.061950                         84.85    174.96

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045655                        100.97      4.61

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.045655                        405.64     18.52

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.091195                          4.05      0.37

999-9900   Строительный мусор               т             0.105000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     14                 148

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     11                 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.024000    330.86         8   3500.00        84

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.001328                         84.01     84.12

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.028320

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      7                  69

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.052000     38.40         2    403.85        21

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.251758                         84.01     21.15

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.020800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      2                  17

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      1                  13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.024000   4574.00       110  28458.33       683

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.311099                         97.23    321.94

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.460390                        115.40     53.13

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.334421                        501.78    167.81

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.068679                        448.56     30.81

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.061776                         86.80      5.36

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.057290                        506.63     29.02

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001920                       3592.32      6.90

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.136000                         15.67     33.47

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002520                       3805.79      9.59

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000566                       7597.28      4.30

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000099                      43728.81      4.33

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000050                      43728.81      2.19

101-9185   Ерши металлические               кг            0.900000

101-0219   Гипс                             т             0.000384                       3488.26      1.34

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.592000                         25.57     66.28

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     38                 398

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     19                 203

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 203-0208-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.400000    156.84       376   1379.24      3310

(= 19)        полотном под остекление до

21-13, пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78 101-0907-       Скобяные изделия общественных    комплект      1.000000     46.44        46    174.95       175

(= 19)        зданий одностворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         0.155000     33.82         5    354.84        55

(=109)        и из пластмассовых материалов

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.672003                         82.42     55.39

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.017050

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      4                  44

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      3                  37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.155000    949.79       147   3554.84       551

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.843534                        103.31    190.46

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006687                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006687                        448.56      3.00

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            15.655000                         22.16    346.91

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            0.798250                         13.40     10.70

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     20                 211

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     12                 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.075600    615.81        47   6335.98       479

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.320049                        107.86    465.96

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000869                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000869                        448.56      0.39

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.003024                       3724.52     11.26

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.000454                       3488.26      1.58

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     38                 401

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     31                 326

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.360000     34.94        13    363.89       131

(=114)        нейтрализующим раствором стен и

потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.560780                         82.42    128.64

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000360                       5249.38      1.89

411-1002   Вода                             м3            0.018000                         11.16      0.20

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 103

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      6                  65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 ТЕР15-04027-6   Шпаклевка по сборным             100 м2        0.172000    304.33        52   2494.19       429

(= 29)        конструкциям подготовленным под

окраску:  потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.754674                        100.65    377.91

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012367                         21.02      0.26

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009893                        448.56      4.44

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002473                        153.75      0.38

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.005504                       8366.57     46.05

101-1757   Ветошь                           кг            0.025800                          6.89      0.18

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000076                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     34                 359

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     17                 178

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.172000    672.20       116   1488.37       256

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.843204                        101.78    187.60

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004947                         52.56      0.26

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002473                        153.75      0.38

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002473                        448.56      1.11

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.017200                          6.89      0.12

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            2.236000                         29.97     67.01

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     17                 179

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                      8                  88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.172000    374.63        64   3709.30       638

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.508102                         94.95    617.94

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027207                          9.56      0.26

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024734                        448.56     11.09

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002473                        153.75      0.38

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000946                       9296.19      8.79

101-1757   Ветошь                           кг            0.053320                          6.89      0.37

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000144                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     55                 587

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     27                 290

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           11.868000     24.90       296     81.10       962

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 ТЕРр62-41-1     Очистка вручную поверхности      100 м2        0.682000    186.58       127   1972.14      1345

(=114)        стен и потолков от

перхлорвиниловых и масляных

красок, от набела

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.313440                         82.42   1344.55

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    102                1076

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     64                 673

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        0.510000    237.89       121   1860.78       949

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.090013                        100.65    814.26

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.029335                         26.59      0.78

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022001                        448.56      9.87

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007334                        153.75      1.13

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.014790                       8366.57    123.74

101-1757   Ветошь                           кг            0.076500                          6.89      0.53

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000224                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     73                 774

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     36                 383

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.510000    652.47       333   1280.39       653

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.419482                        101.78    449.81

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.014668                         53.18      0.78

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007334                        153.75      1.13

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007334                        448.56      3.29

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.051000                          6.89      0.35

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.630000                         29.97    198.70

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     41                 428

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     20                 212

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.510000    741.62       378   5966.67      3043

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      28.945917                         94.95   2748.41

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.124675                         12.51      1.56

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.110007                        448.56     49.34

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.014668                        153.75      2.26

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.026010                       9296.19    241.79

101-1757   Ветошь                           кг            0.158100                          6.89      1.09

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000428                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    247                2613

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    122                1293

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           32.130000     24.90       800     81.10      2606

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.067000   1277.24        86  12283.58       823

(= 29)        составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.219680                         96.09    789.83

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009635                         10.38      0.10

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008671                        448.56      3.89

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000963                        153.75      0.15

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.002747                       8366.57     22.98

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000168                      36308.73      6.10

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000161                        204.45      0.03

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000056                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.020770                          6.89      0.14

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     71                 751

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     35                 371

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.001657  44775.80        74  82113.66       136

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.030000    372.19        11   3666.67       110

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.195770                         88.04    105.28

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003450                        107.25      0.37

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.113850                          2.92      0.33

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003450                        153.75      0.53

101-0324   Кислород технический             м3            0.082200                         28.32      2.33

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.012900                         96.91      1.25

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.006600

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      7                  78

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  53

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.019200    985.60        19   7968.75       153

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.640544                         83.25    136.58

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.043939                        101.96      4.48

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007728                        153.75      1.19

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.036211                        405.64     14.69

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.072422                          4.05      0.29

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                     10                 109

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      7                  71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.019200   1984.24        38  20885.42       401

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.055873                         97.23    394.35

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045556                        101.85      4.64

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.035892                        126.51      4.54

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.002209                        393.68      0.87

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007455                        153.75      1.15

411-0001   Вода                             м3            0.017856                         11.16      0.20

101-1757   Ветошь                           кг            0.009600                          6.89      0.07

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     36                 379

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     18                 188

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 101-0256        Плитки керамические              м2            1.920000     57.83       111    239.88       461

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.007200   3672.49        26  11117.71        80

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 402-0231        Смесь сухая разных цветов для    т             0.000960    432.23         0   2001.22         2

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.100000    393.94        39   3310.00       331

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.864295                        101.78    291.53

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050330                         39.54      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.75      2.87

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.031636                        448.56     14.19

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      36861.54      2.58

101-1669   Очес льняной                     кг            0.030000                         99.44      2.98

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         32.98      6.60

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000360                      20353.84      7.33

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     32                 338

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     20                 209

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 300-0678        Умывальники полуфарфоровые и     комплект      1.000000    452.09       452    796.61       797

(= 35)        фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103 ТЕРр65-35-1     Прочистка вентиляционных каналов 100 м         0.020000    276.75         6   2100.00        42

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.430100                         90.39     38.88

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000230                         86.96      0.02

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000230                        153.75      0.04

411-1002   Вода                             м3            0.000340                         11.16      0.00

101-0219   Гипс                             т             0.000800                       3488.26      2.79

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      4                  40

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      2                  23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104 ТЕРр65-33-1     Установка  жалюзийных решеток    100 шт.       0.020000    569.69        11   4950.00        99

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.062370                         90.39     96.03

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000230                         86.96      0.02

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000230                        153.75      0.04

101-0219   Гипс                             т             0.001000                       3488.26      3.49

411-1002   Вода                             м3            0.000400                         11.16      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.001400

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      9                  99

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      5                  58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           2.000000     10.47        21     48.48        97

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.030000     52.38         2    566.67        17

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.201480                         82.42     16.61

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      2                  14

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      1                  11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.020000    166.64         3   1750.00        35

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.411470                         84.85     34.91

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001840                        108.70      0.20

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001840                        153.75      0.28

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  30

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      2                  23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 ТЕРм8-03594-2   Светильник с люминесцентными     100 шт.       0.040000  13580.69       543  42375.00      1695

(= 85)        лампами отдельно

устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.568000                        104.82    583.64

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.284800                        110.38    252.19

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.128640                        514.84     66.23

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.035200

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.128640                        568.31     73.11

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            8.160000                        109.90    896.78

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.112000                         73.67      8.25

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.081600                        579.40     47.28

101-0219   Гипс                             т             0.000126                       3488.26      0.44

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   19.06

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     76                 794

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     52                 543

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            4.000000    288.05      1152    403.14      1613

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.020000    917.96        18   6000.00       120

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.036800                        104.82    108.68

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001920                         67.71      0.13

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000960                        583.71      0.56

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000960                        568.31      0.55

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.153600                          3.82      0.59

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.020600                        336.54      6.93

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.020400                         41.60      0.85

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.002200                        188.68      0.42

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      35521.20      0.21

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      45040.68      0.14

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     10                 104

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      7                  71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           2.000000     13.40        27     21.72        43

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112 ТЕРм8-03591-4   Выключатель: двухклавишный       100 шт.       0.010000    915.67         9   6000.00        60

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.526800                        104.82     55.22

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000960                         72.92      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000480                        583.71      0.28

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000480                        568.31      0.27

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.076800                          3.82      0.29

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         41.60      0.42

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35521.20      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45040.68      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  52

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 549-3146-33     Выключатель двухклавишный        шт            1.000000     11.16        11     19.64        20

(= 85)        открытой установки а56-026 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.030000   1508.31        45  14366.67       431

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.088070                        103.31    422.34

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018982                         21.60      0.41

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001294                        506.63      0.66

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.001726                        501.78      0.87

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.196718                          3.82      0.75

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.015962                        448.56      7.16

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000048                         11.74      0.00

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.014100                         11.16      0.16

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     46                 485

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     28                 300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115 103-1102-33     Труба металлопластиковые для     м             2.874000     18.15        52     39.71       114

(= 35)        рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            2.000000      9.18        18     39.04        78

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            1.860000      7.87        15     45.79        85

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           2.000000     63.81       128    147.24       294

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119 300-1380        Трубки защитные гофрированные    м             0.330000     31.15        10     22.53         7

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120 103-1134-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     23.40        47     97.34       195

(= 35)        металлопластиковым трубам:

уголок установочный  20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121 ТЕРм8-02399-1   Провода в коробах сечением,      100 м         0.220000    165.85        37    563.64       124

(= 85)        мм2, до:6

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.929280                         99.51     92.47

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.417120                        115.94     48.36

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002640                        583.71      1.54

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002640                        568.31      1.50

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.411840

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.011000                        236.49      2.60

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.004400                         28.30      0.12

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.011000                        237.94      2.62

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.057200                        170.25      9.74

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.011000                        315.03      3.47

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.022000                        167.93      3.69

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.035200                        188.68      6.64

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.58

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     13                 133

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      9                  91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122 507-3399-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.022440   7354.09       165  33534.65       753

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.220000   1705.75       375   7340.91      1615

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.926400                         99.51    987.78

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.722400                        107.37    399.69

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.337920                        583.71    197.25

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.337920                        568.31    192.04

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        3.036000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.652080                         32.06     20.91

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.750000                         48.50    133.38

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.750000                          5.76     15.84

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.504800                         39.95     60.12

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.088000                         41.60      3.66

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    4.26

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    126                1319

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     86                 902

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            22.000000     17.86       393     19.64       432

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.035900    803.44        29   7325.91       263

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и  труб отопления:

за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.722333                         92.67    252.28

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000413                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000413                        448.56      0.19

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000323                      35220.34     11.38

101-1757   Ветошь                           кг            0.003590                          6.89      0.02

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     19                 202

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     12                 126

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 113-0215        Эмаль эп-574 белая               т             0.000578  71094.40        41 109012.14        63

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.024000   3978.98        96  42041.67      1009

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.572456                         94.95   1003.85

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.032016                        106.20      3.40

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.032016                        153.75      4.92

411-1002   Вода                             м3            0.008400                         11.16      0.09

999-9900   Строительный мусор               т             0.194400

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                     75                 796

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     48                 504

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.105600    589.91        62   3578.38       378

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.030000   2079.27        62  21733.33       652

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.607194                         97.23    642.42

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.025021                         14.79      0.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003451                        153.75      0.53

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.011216                          3.83      0.04

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021570                        448.56      9.68

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.006000                          6.89      0.04

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     58                 610

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     29                 302

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            3.150000    170.92       538    314.67       991

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131 101-3039-33     Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг            0.900000     70.26        63    295.54       266

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000267  25456.00         7  47885.57        13

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133 ТЕРр65-20-1     Перегруппировка с отсоединением  100 шт.       0.010000   3468.80        35  31700.00       317

(=118)        и обратным присоединением одной

секции при весе радиатора до:

80 кг

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.392500                         88.80    301.25

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.025645                        106.45      2.73

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.025645                        153.75      3.94

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000120                      36100.84      4.33

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.050000                         99.44      4.97

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000050                      35220.34      1.76

411-1002   Вода                             м3            0.042000                         11.16      0.47

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     30                 313

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     17                 182

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134 ТЕРр65-20-4     Добавлять на каждую секцию       100 шт.       0.080000   1291.10       103   8762.50       701

(=118)        сверх первой

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.826400                         88.80    606.18

1.1   Средний разряд работы 2.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.041400                        106.28      4.40

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.041400                        153.75      6.37

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000960                      36100.84     34.66

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.400000                         99.44     39.78

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000400                      35220.34     14.09

411-1002   Вода                             м3            0.040000                         11.16      0.45

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     60                 628

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     35                 366

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           68407          19909       1407        215

--------    --------

862          6

3 ПАЛАТЫ № 33-38

135 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        2.070000     60.63       126    592.27      1226

(=114)        масляными красками: стен и

потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.235390                         84.01   1195.92

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           3.312000                          8.11     26.86

101-1757   Ветошь                           кг            0.207000                          6.89      1.43

411-1002   Вода                             м3            0.144900                         11.16      1.62

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     90                 957

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     57                 598

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        2.070000     34.94        72    363.29       752

(=114)        нейтрализующим раствором стен и

потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.974485                         82.42    739.68

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.002070                       5249.38     10.87

411-1002   Вода                             м3            0.103500                         11.16      1.16

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     56                 592

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     35                 370

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.320000    615.81       197   6337.50      2028

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.285920                        107.86   1972.32

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003680                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003680                        448.56      1.65

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.012800                       3724.52     47.67

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001920                       3488.26      6.70

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    161                1696

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    131                1380

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка  по штукатурке и       100 м2        1.550000    237.89       369   1861.94      2886

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.587294                        100.65   2474.71

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.089156                         26.58      2.37

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.066867                        448.56     29.99

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.022289                        153.75      3.43

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.044950                       8366.57    376.08

101-1757   Ветошь                           кг            0.232500                          6.89      1.60

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000682                        101.79      0.07

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    222                2353

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    110                1164

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        1.550000    652.47      1011   1280.65      1985

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.431758                        101.78   1367.08

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.044578                         53.17      2.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.022289                        153.75      3.43

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.022289                        448.56     10.00

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.155000                          6.89      1.07

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           20.150000                         29.97    603.90

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    124                1301

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     61                 643

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 ТЕР15-04027-6   Шпаклевка  по штукатурке и       100 м2        0.524000    304.33       159   2494.27      1307

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.438658                        100.65   1151.30

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.037676                         21.23      0.80

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.030140                        448.56     13.52

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007535                        153.75      1.16

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.016768                       8366.57    140.29

101-1757   Ветошь                           кг            0.078600                          6.89      0.54

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000231                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    104                1094

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     51                 541

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.524000    672.20       352   1492.37       782

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.615341                        101.78    571.53

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.015070                         53.09      0.80

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007535                        153.75      1.16

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007535                        448.56      3.38

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.052400                          6.89      0.36

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            6.812000                         29.97    204.16

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     51                 544

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     25                 269

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 ТЕРр53-14-1     Заделка трещин в кирпичных       10 м          3.040000     28.20        86    297.04       903

(=105)        стенах: цементным раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.474160                         94.95    899.57

1.1   Средний разряд работы 3.4

411-1002   Вода                             м3            0.304000                         11.16      3.39

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                     73                 774

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     60                 630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            0.060000    438.74        26   3724.52       223

(=105)        цементный, марка 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.060000    166.64        10   1766.67       106

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.234410                         84.85    104.74

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005520                        106.88      0.59

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005520                        153.75      0.85

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      9                  90

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      7                  69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.100000     52.38         5    550.00        55

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.671600                         82.42     55.35

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      4                  47

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.040000   1494.99        60  13625.00       545

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.921580                         86.44    511.86

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.098900                        102.73     10.16

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.032200                        153.75      4.95

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.066700                        405.64     27.06

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.132940                          4.05      0.54

999-9900   Строительный мусор               т             0.426400

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     39                 428

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     30                 324

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.151200    446.13        67   4662.70       705

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.017607                         84.85    680.29

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.161708                        106.30     17.19

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.161708                        153.75     24.86

999-9900   Строительный мусор               т             0.517104

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     52                 572

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     40                 432

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.028800    874.82        25   9270.83       267

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.145406                         84.85    266.89

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.100800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     21                 219

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     16                 166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149 ТЕР10-01034-8   Монтаж окон из ПВХ-профилей:     100м2 пр      0.151200   4386.73       663  22625.66      3421

(= 19)        поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      20.471848                         99.51   2037.15

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.450229                         48.76     70.72

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.784906                        448.56    352.08

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.665322                        153.75    102.29

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        2.537357                          5.13     13.02

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        1.645912                          4.79      7.88

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            1.575504                          1.33      2.10

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           4.070304                        147.80    601.59

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2210-33   Дюбели монтажные 10х130          10 шт.        6.298992                         48.50    305.50

(10х132, 10х150) мм

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    213                2234

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    109                1138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 203-7096-33     Оконные блоки трехстворные  с    м2           15.120000   3215.96     48625   3036.69     45915

(= 19)        форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151 ТЕР10-01033-6   Установка подоконников из        100м2 пр      0.151200  14421.78      2181  35615.08      5385

(= 19)        подоконного профиля ПВХ с

заведением в паз оконного блока

и с высотой проема: более 2м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.022380                         94.95    192.02

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.039137                         47.27      1.85

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021743                        448.56      9.75

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017394                        153.75      2.67

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             6.804000                        729.96   4966.65

профиля ПВХ  шириной 600мм

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.680400                          1.33      0.90

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.715176                        147.80    105.70

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.408240                        264.14    107.83

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     19                 206

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     10                 105

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.151200   4316.52       653   9761.90      1476

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.682316                         97.23    163.57

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.036962                         50.05      1.85

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.019568                        448.56      8.78

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017394                        153.75      2.67

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.169592                          4.79      0.81

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.680400                          1.33      0.90

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             8.164800                        144.88   1182.92

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.356832                        147.80     52.74

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000121                      66064.03      7.99

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.211680                        264.14     55.91

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     17                 176

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      9                  90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.060000    871.21        52   5466.67       328

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.844000                        104.82    298.11

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004320                         67.13      0.29

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002160                        583.71      1.26

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002160                        568.31      1.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.460800                          3.82      1.76

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.061800                        336.54     20.80

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.061200                         41.60      2.55

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.006600                        188.68      1.25

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000018                      35521.20      0.64

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000010                      45040.68      0.45

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.51

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     27                 283

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 194

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154 549-3146-33     Выключатель двухклавишный        шт            6.000000     11.16        67     19.64       118

(= 85)        открытой установки а56-026 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.030000    917.96        28   5966.67       179

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.555200                        104.82    163.02

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002880                         69.44      0.20

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001440                        583.71      0.84

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001440                        568.31      0.82

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.230400                          3.82      0.88

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.030900                        336.54     10.40

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.030600                         41.60      1.27

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.003300                        188.68      0.62

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000009                      35521.20      0.32

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000005                      45040.68      0.23

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.26

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     14                 155

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     10                 106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           3.000000     13.40        40     21.72        65

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.680000   1705.75      1160   7342.65      4993

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.681600                         99.51   3053.13

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       11.505600                        107.37   1235.38

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.044480                        583.71    609.67

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        1.044480                        568.31    593.59

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        9.384000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.015520                         32.06     64.62

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         8.500000                         48.50    412.25

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         8.500000                          5.76     48.96

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            4.651200                         39.95    185.82

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.272000                         41.60     11.32

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   13.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    390                4074

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    267                2787

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            68.000000     17.86      1214     19.64      1336

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159 ТЕРм8-02399-1   Провод в коробах сечением, мм2,  100 м         0.680000    165.85       113    567.65       386

(= 85)        до: 6

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.872320                         99.51    285.82

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.289280                        115.93    149.47

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.008160                        583.71      4.76

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.008160                        568.31      4.64

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.272960

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.034000                        236.49      8.04

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.013600                         28.30      0.38

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.034000                        237.94      8.09

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.176800                        170.25     30.10

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.034000                        315.03     10.71

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.068000                        167.93     11.42

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.108800                        188.68     20.53

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.79

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     40                 413

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     27                 283

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160 507-3399-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.069360   7354.09       510  33534.65      2326

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой ,сечением 3х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.523800    374.63       196   3713.25      1945

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.819440                         94.95   1881.86

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.082855                          9.66      0.80

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.075322                        448.56     33.79

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007532                        153.75      1.16

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.002881                       9296.19     26.78

101-1757   Ветошь                           кг            0.162378                          6.89      1.12

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000440                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    169                1789

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     84                 885

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           36.142200     24.90       900     81.10      2931

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163 ТЕР15-04005-9   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.880000    749.72       660   6657.95      5859

(= 29)        водоэмульсионными составами

высококачественная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      54.044021                        101.78   5500.60

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.189816                         14.17      2.69

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.164507                        448.56     73.79

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.025309                        153.75      3.89

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.029920                       9296.19    278.14

101-1757   Ветошь                           кг            0.316800                          6.89      2.18

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000774                        101.79      0.08

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    494                5229

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    244                2587

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           55.440000     24.90      1380     81.10      4496

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.322000    985.60       317   7953.42      2561

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      27.513290                         83.25   2290.48

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.736897                        102.01     75.17

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.129605                        153.75     19.93

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.607292                        405.64    246.34

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.214584                          4.05      4.92

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    172                1821

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    112                1183

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.987500    741.62       732   5966.58      5892

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      56.047241                         94.95   5321.69

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.241404                         12.51      3.02

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.213004                        448.56     95.55

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.028401                        153.75      4.37

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.050363                       9296.19    468.18

101-1757   Ветошь                           кг            0.306125                          6.89      2.11

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000830                        101.79      0.08

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    478                5059

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    236                2503

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167 101-1959-       Краски водоэмульсионные          т             0.062213  15295.94       952  26745.76      1664

(= 29)        вэак-1180

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.322000   1984.24       639  20894.41      6728

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      68.020378                         97.23   6613.62

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.764009                        101.92     77.87

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.601947                        126.51     76.15

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.037043                        393.68     14.58

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.125020                        153.75     19.22

411-0001   Вода                             м3            0.299460                         11.16      3.34

101-1757   Ветошь                           кг            0.161000                          6.89      1.11

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    601                6357

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    298                3145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 101-0256        Плитки керамические              м2           32.200000     57.83      1862    239.88      7724

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.120750   3672.49       443  11117.71      1342

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171 402-0231        Смесь сухая разных цветов для    т             0.016100    432.23         7   2001.22        32

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172 ТЕР17-01001-02  Установка ванн купальных         10 компл      0.100000    469.38        47   3750.00       375

(= 35)        прямых: стальных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.864295                        101.78    291.53

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.182626                         45.23      8.26

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.015818                        506.63      8.01

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.057520                        153.75      8.84

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.109288                        448.56     49.02

грузоподъемностью до 5 т

101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000200                       5627.43      1.13

расширяющийся

101-1669   Очес льняной                     кг            0.060000                         99.44      5.97

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000130                      36100.84      4.69

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000060                      35220.34      2.11

101-0311   Каболка                          т             0.000070                      44139.86      3.09

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     33                 345

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     21                 213

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173 300-0043-       Ванны купальные прямобортные     комплект      1.000000    675.44       675   2432.98      2433

(= 35)        стальные эмалированные с 2-мя

стальными подставками, с

прокладками, уравнителем

электрических потенциалов, с

пластмассовыми выпуском,

сифоном, переливной трубой и

переливом вст, размером

1500х700х560 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174 ТЕРр65-4-4      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000   2934.67        29  31000.00       310

(=117)        ванн

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.369500                         90.39    304.57

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030245                        106.46      3.22

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.030245                        153.75      4.65

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.114000

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     21                 228

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     15                 154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175 ТЕРр65-4-1      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.020000    509.21        10   5400.00       108

(=117)        умывальников и раковин

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.179900                         90.39    106.65

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.005980                        107.02      0.64

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005980                        153.75      0.92

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.036400

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      7                  80

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

176 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.300000    393.94       118   3306.67       992

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.592885                        101.78    874.58

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.150990                         39.47      5.96

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.056082                        153.75      8.62

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.094908                        448.56     42.57

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.086280                          3.82      0.33

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000210                      36861.54      7.74

101-1669   Очес льняной                     кг            0.090000                         99.44      8.95

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000120                      36100.84      4.33

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000060                      35220.34      2.11

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.600000                         32.98     19.79

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.001080                      20353.84     21.98

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     95                1013

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     59                 626

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177 300-0678        Умывальники полуфарфоровые и     комплект      3.000000    452.09      1356    796.61      2390

(= 35)        фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         1.200000      1.98         2     11.47        14

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.050000  13580.69       679  42380.00      2119

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в

светильнике:2 (каб.№33-35)

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.960000                        104.82    729.55

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.856000                        110.38    315.24

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.160800                        514.84     82.79

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.544000

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.160800                        568.31     91.38

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт           10.200000                        109.90   1120.98

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.140000                         73.67     10.31

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.102000                        579.40     59.10

101-0219   Гипс                             т             0.000158                       3488.26      0.55

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   23.82

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     95                 993

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     65                 679

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            5.000000    288.05      1440    403.14      2016

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         0.420000     33.82        14    357.14       150

(=109)        и из пластмассовых материалов

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.820910                         82.42    150.08

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.046200

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     11                 120

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     10                 102

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных    100 м         0.150000    128.09        19   1353.33       203

(=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.463300                         82.42    203.03

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.093000

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     15                 162

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     13                 138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183 ТЕРр57-2-1      Разборка покрытий полов: из      100 м2        0.301000    105.16        32   1102.99       332

(=109)        линолеума и релина

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.942649                         82.42    324.95

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045000                        106.22      4.78

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.045000                        153.75      6.92

999-9900   Строительный мусор               т             0.141470

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     25                 264

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     21                 224

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184 ТЕРр57-4-5      Смена дощатых полов с            100 м2        0.301000   1691.45       509  17076.41      5140

(=109)        добавлением новых досок до: 50%

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      50.537900                         90.39   4568.12

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.969220                         72.13     69.91

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.311535                        448.56    139.74

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.657685                        153.75    101.12

340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч        1.969594                          7.86     15.48

полов

101-1805   Гвозди строительные              т             0.007224                      43728.81    315.90

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    353                3710

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    300                3154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185 203-0522        Доски для покрытия полов         м3            0.469560   1843.08       865  11723.21      5505

(=109)        толщиной 47 мм, шириной 118 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

186 ТЕРр57-11-5     Устройство оснований под         100 м2        0.345000   1547.47       534   6504.35      2244

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: до 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.274305                         88.04   1608.87

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.071415                         59.09      4.22

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.039675                        153.75      6.10

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.031740                        448.56     14.24

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           45.885000                         13.40    614.86

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    122                1290

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                    103                1097

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

187 101-0699        Плиты древесностружечные         100 м2        0.351900   3788.20      1333   8518.56      2998

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 18-20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

188 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.345000    250.69        86   2388.41       824

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.850682                         88.04    691.17

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.406810                         44.07     17.93

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.238133                        448.56    106.82

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.168677                        153.75     25.93

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     74                 787

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     43                 454

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

189 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         35.190000     88.40      3111    366.03     12881

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.570000    949.79       541   3254.39      1855

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.124300                        103.31    529.39

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.017100                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024590                        448.56     11.03

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            57.570000                         22.16   1275.75

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            2.935500                         13.40     39.34

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     73                 587

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     42                 339

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

191 ТЕРм8-03593-6   Светильник потолочный или        100 шт.       0.030000   6577.91       197  16300.00       489

(= 85)        настенный:с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

(каб.№ 36-38)

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.178800                        104.82    333.20

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.623600                        113.66    184.54

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.048960                        583.71     28.58

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.048960                        568.31     27.82

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.526400

высотой подъема 10 м

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.921600                          3.82      3.52

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.009300                        188.68      1.75

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.061200                       1084.86     66.39

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000092                      31650.68      2.91

длиной 50 мм

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.122400                         41.60      5.09

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.030600                        579.40     17.73

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.88

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     48                 492

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     33                 337

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192 546-3072-33     Светильник настенный             шт            3.000000     46.89       141     94.85       285

(= 85)        одноламповый типа нпб-12х40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193 ТЕРр65-19-2     Демонтаж радиаторов весом до:    100 шт.       0.040000   1514.21        61  15800.00       632

(=117)        160 кг

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.268000                         83.25    605.06

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.175720                        106.31     18.68

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.175720                        153.75     27.02

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     44                 462

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     30                 312

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194 ТЕР18-03001-01  Установка радиаторов: чугунных   100 квт       0.054400   1619.10        88  17812.50       969

(= 36)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.448220                         94.95    517.31

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.474057                         48.39     22.94

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.010952                        506.63      5.55

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.201826                        153.75     31.03

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.261279                        448.56    117.20

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.016428                          3.82      0.06

300-1195   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.042432                       3111.41    132.02

кирпичных и бетонных стенах,

при длине кронштейна 131 мм

300-1196   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.041888                       3771.82    157.99

кирпичных и бетонных стенах,

при длине кронштейна 325 мм

402-0002   Раствор готовый кладочный        м3            0.002747                       2968.71      8.16

цементный, марка 50

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     60                 621

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     37                 383

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

195 300-0555-       Радиаторы отопительные чугунные  кВт           5.440000    352.98      1920   1821.24      9908

(= 36)        марка мс-140, высота полная 588

мм, высота монтажная 500 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          176044          51633       3470        541

--------    --------

2310         22

4 РЕМОНТ БУФЕТНОЙ КОМНАТЫ № 25, ТА

МБУРА № 26-29, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕН

ИЙ № 27-28, КОМНАТЫ ДЛЯ МЕДПЕРСО

НАЛА № 30) по плану БТИ

196 ТЕРм8-03602-2   Монтаж водонагревателя           шт.           1.000000     37.18        37    316.00       316

(= 85)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.868000                        104.82    300.62

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.024000                         67.92      1.63

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.012000                        583.71      7.00

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.012000                        568.31      6.82

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.312000                          3.82      1.19

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     28                 288

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     19                 197

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

197 прайс лист      Водонагреватель "Аристон" на     шт            1.000000   1227.00      1227   2768.00      2768

(= 85)        25м3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

198 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.560000    985.60       552   7955.36      4455

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      47.849200                         83.25   3983.45

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.281560                        102.00    130.72

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.225400                        153.75     34.66

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.056160                        405.64    428.42

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        2.112320                          4.05      8.55

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    300                3168

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    195                2057

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.39     66.36

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        104.95      0.35

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.75      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.060000   2393.93       144  19383.33      1163

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.371700                         84.85   1049.74

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.273930                        101.08     27.69

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.273930                        405.64    111.12

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.547170                          4.05      2.22

999-9900   Строительный мусор               т             0.630000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     81                 884

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     61                 668

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.100000    330.86        33   3510.00       351

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.172200                         84.01    350.51

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.118000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     27                 288

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     20                 218

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.290000     38.40        11    406.90       118

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.404035                         84.01    117.95

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.116000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      9                  97

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203 ТЕРр65-4-3      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000   1024.63        10  10800.00       108

(=117)        моек

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.179900                         90.39    106.65

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009085                        106.77      0.97

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009085                        153.75      1.40

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.011800

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      7                  80

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      5                  54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.39     66.36

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        104.95      0.35

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.75      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

205 ТЕРр65-6-15     Смена санитарных приборов: моек  100 шт.       0.010000   3820.38        38  37800.00       378

(=118)        на одно отделение

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.765100                         96.09    361.79

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.016100                         53.42      0.86

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008050                        448.56      3.61

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008050                        153.75      1.24

101-0136   Дюбели                           т             0.000050                      52382.80      2.62

101-1483   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000110                      63642.50      7.00

6х40 мм

101-0311   Каболка                          т             0.000030                      44139.86      1.32

108-0024   Цемент расширяющийся             т             0.000080                       6058.70      0.48

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     35                 374

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     20                 218

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

206 300-9400-072    Мойки из нержавеющей стали на    шт.           1.000000    363.06       363   1650.00      1650

(=118)        два отделения, размером 600х800

мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.240000    615.81       148   6337.50      1521

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.714440                        107.86   1479.24

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002760                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002760                        448.56      1.24

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.009600                       3724.52     35.76

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001440                       3488.26      5.02

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    120                1272

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                     98                1035

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208 ТЕРр62-39-1     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.560000     60.63        34    592.86       332

(=114)        масляными красками: стен

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.851120                         84.01    323.53

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.896000                          8.11      7.27

101-1757   Ветошь                           кг            0.056000                          6.89      0.39

411-1002   Вода                             м3            0.039200                         11.16      0.44

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     25                 259

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     16                 162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

209 ТЕРр62-39-2     Промывка поверхности окрашенной  100 м2        0.292000     75.78        22    753.42       220

(=114)        масляными красками: потолков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.565512                         84.01    215.53

1.1   Средний разряд работы 2.2

101-0623   Мыло твердое хозяйственное 72%   шт.           0.467200                          8.11      3.79

101-1757   Ветошь                           кг            0.029200                          6.89      0.20

411-1002   Вода                             м3            0.020440                         11.16      0.23

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     16                 173

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     10                 108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210 ТЕР15-04027-5   Шпаклевка по штукатурке и        100 м2        0.560000    237.89       133   1860.71      1042

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску: стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.883151                        100.65    894.09

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.032211                         26.70      0.86

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024158                        448.56     10.84

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008053                        153.75      1.24

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.016240                       8366.57    135.87

101-1757   Ветошь                           кг            0.084000                          6.89      0.58

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000246                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     81                 850

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     40                 421

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.560000    652.47       365   1282.14       718

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.852764                        101.78    493.91

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.016106                         53.40      0.86

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008053                        153.75      1.24

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008053                        448.56      3.61

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.056000                          6.89      0.39

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            7.280000                         29.97    218.18

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     45                 470

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     22                 233

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212 ТЕР15-04027-6   Шпаклевка по штукатурке и        100 м2        0.292000    304.33        89   2493.15       728

(= 29)        сборным конструкциям,

подготовленным под окраску:

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.374214                        100.65    641.56

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020995                         21.43      0.45

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016796                        448.56      7.53

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004199                        153.75      0.65

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.009344                       8366.57     78.18

101-1757   Ветошь                           кг            0.043800                          6.89      0.30

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000128                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     58                 610

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     29                 302

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213 ТЕР15-04001-13  Покрытие поверхностей            100 м2        0.292000   1131.94       331   3315.07       968

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 2 раза

потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.734046                        101.78    787.17

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.016796                         26.79      0.45

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004199                        153.75      0.65

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012597                        448.56      5.65

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.058400                          6.89      0.40

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            5.840000                         29.97    175.02

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     70                 748

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     35                 370

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.560000    741.62       415   5967.86      3342

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      31.783752                         94.95   3017.87

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.136898                         12.49      1.71

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.120792                        448.56     54.18

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.016106                        153.75      2.48

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.028560                       9296.19    265.50

101-1757   Ветошь                           кг            0.173600                          6.89      1.20

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000470                        101.79      0.05

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    271                2869

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    134                1419

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           35.280000     24.90       878     81.10      2861

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.292000    374.63       109   3712.33      1084

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная: по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.048638                         94.95   1049.07

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.046189                          9.74      0.45

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.041990                        448.56     18.84

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004199                        153.75      0.65

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.001606                       9296.19     14.93

101-1757   Ветошь                           кг            0.090520                          6.89      0.62

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000245                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     94                 997

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     47                 493

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           20.148000     24.90       502     81.10      1634

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.180000    372.19        67   3655.56       658

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.174620                         88.04    631.65

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020700                        106.28      2.20

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.683100                          2.92      1.99

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.020700                        153.75      3.18

101-0324   Кислород технический             м3            0.493200                         28.32     13.97

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.077400                         96.91      7.50

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.039600

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     44                 469

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     30                 317

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.020000   1494.99        30  13600.00       272

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.960790                         86.44    255.93

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.049450                        102.73      5.08

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.016100                        153.75      2.48

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.033350                        405.64     13.53

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.066470                          4.05      0.27

999-9900   Строительный мусор               т             0.213200

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     20                 214

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     15                 162

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.075600    446.13        34   4656.08       352

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.008803                         84.85    340.15

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080854                        106.24      8.59

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.080854                        153.75     12.43

999-9900   Строительный мусор               т             0.258552

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     26                 286

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     20                 216

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.014400    874.82        13   9236.11       133

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.572703                         84.85    133.44

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.050400

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     11                 109

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      8                  82

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222 ТЕР10-01034-2   Монтаж окон из ПВХ-профилей:     100м2 пр      0.075600   4984.51       377  23002.65      1739

(= 19)        глухих с площадью проема более

2 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.341756                         99.51    929.60

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.682716                         48.75     33.28

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.369624                        448.56    165.80

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.313093                        153.75     48.14

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.624169                          5.13      8.33

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        1.054514                          4.79      5.05

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            1.008504                          1.33      1.34

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.603664                        147.80    384.82

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2210-33   Дюбели монтажные 10х130          10 шт.        4.032504                         48.50    195.58

(10х132, 10х150) мм

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     98                1021

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     50                 520

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223 203-7096-33     Оконные блоки трехстворные  с    м2            7.560000   3215.96     24313   3036.69     22957

(= 19)        форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.034800   3978.98       138  42040.23      1463

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.330061                         94.95   1455.59

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.046423                        106.20      4.93

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.046423                        153.75      7.14

411-1002   Вода                             м3            0.012180                         11.16      0.14

999-9900   Строительный мусор               т             0.281880

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    109                1154

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     69                 731

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

225 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.153120    589.91        90   3578.38       548

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

226 ТЕР10-01033-6   Установка подоконников из        100м2 пр      0.075600  14421.78      1090  35621.69      2693

(= 19)        подоконного профиля ПВХ с

заведением в паз оконного блока

и с высотой проема: более 2м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.011190                         94.95     96.01

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.019568                         47.02      0.92

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010871                        448.56      4.88

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008697                        153.75      1.34

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             3.402000                        729.96   2483.32

профиля ПВХ  шириной 600мм

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.340200                          1.33      0.45

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.357588                        147.80     52.85

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.204120                        264.14     53.92

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     10                 103

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      5                  52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

227 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.075600   4316.52       326   9761.90       738

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.841158                         97.23     81.79

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018481                         49.78      0.92

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009784                        448.56      4.39

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008697                        153.75      1.34

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.084796                          4.79      0.41

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.340200                          1.33      0.45

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             4.082400                        144.88    591.46

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.178416                        147.80     26.37

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000060                      66064.03      3.96

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.105840                        264.14     27.96

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                      8                  88

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      4                  45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

228 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.046400   2079.27        96  21767.24      1010

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.219127                         97.23    993.61

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.038699                         14.73      0.57

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005338                        153.75      0.82

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.017348                          3.83      0.07

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.033362                        448.56     14.96

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.009280                          6.89      0.06

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     89                 945

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     44                 468

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2            4.872000    170.92       833    314.67      1533

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.001392   3672.49         5  11117.71        15

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000413  25456.00        11  47885.57        20

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 ТЕРр65-35-1     Прочистка вентиляционных каналов 100 м         0.040000    276.75        11   2100.00        84

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.860200                         90.39     77.75

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000460                        108.70      0.05

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000460                        153.75      0.07

411-1002   Вода                             м3            0.000680                         11.16      0.01

101-0219   Гипс                             т             0.001600                       3488.26      5.58

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      7                  80

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      4                  47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233 ТЕРр65-33-1     Установка жалюзийных решеток     100 шт.       0.040000    569.69        23   4975.00       199

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.124740                         90.39    192.06

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000460                        108.70      0.05

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000460                        153.75      0.07

101-0219   Гипс                             т             0.002000                       3488.26      6.98

411-1002   Вода                             м3            0.000800                         11.16      0.01

999-9900   Строительный мусор               т             0.002800

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     19                 198

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     11                 115

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           4.000000     10.47        42     48.48       194

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.052000    803.44        42   7346.15       382

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.943212                         92.67    365.42

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000598                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000598                        448.56      0.27

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000468                      35220.34     16.48

101-1757   Ветошь                           кг            0.005200                          6.89      0.04

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     27                 292

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     17                 183

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

236 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.000837  44775.80        37  82113.66        69

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.556000   1984.24      1103  20895.68     11618

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по кирпичу и

бетону

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.     117.451336                         97.23  11419.79

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.319221                        101.94    134.48

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        1.039386                        126.51    131.49

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.063962                        393.68     25.18

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.215873                        153.75     33.19

411-0001   Вода                             м3            0.517080                         11.16      5.77

101-1757   Ветошь                           кг            0.278000                          6.89      1.92

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                   1037               10976

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    513                5430

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238 101-0256        Плитки керамические              м2           55.600000     57.83      3215    239.88     13337

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.208500   3672.49       766  11117.71      2318

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

240 402-0231        Смесь сухая разных цветов для    т             0.027800    432.23        12   2001.22        56

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241 ТЕРр57-3-2      Разборка плинтусов: цементных и  100 м         0.490000    128.09        63   1353.06       663

(=109)        из керамической плитки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.046780                         82.42    663.22

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.303800

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     50                 530

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     43                 451

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

242 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.490000    949.79       465   3555.10      1742

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.827947                        103.31    602.09

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.021139                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.021139                        448.56      9.48

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            49.490000                         22.16   1096.70

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            2.523500                         13.40     33.81

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     63                 668

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     36                 385

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

243 ТЕРр57-15-4     Смена метлахских плиток в        100 шт.       1.020000    127.66       130   1287.25      1313

(=109)        полах: более 10 шт.

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.891270                         90.39   1165.24

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.234600                         53.15     12.47

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.117300                        448.56     52.62

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.117300                        153.75     18.03

402-9050   Раствор цементный                м3            0.020400                       3724.52     75.98

411-1002   Вода                             м3            0.051000                         11.16      0.57

999-9900   Строительный мусор               т             0.102000

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     90                 942

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     76                 800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244 101-0287        Плитки керамические для полов    м2           20.600000     67.80      1397    239.77      4939

(=109)        гладкие неглазурованные

одноцветные с красителем

квадратные и прямоугольные

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.080000     52.38         4    550.00        44

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.537280                         82.42     44.28

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  37

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

246 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.040000    166.64         7   1775.00        71

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.822940                         84.85     69.83

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003680                        105.98      0.39

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003680                        153.75      0.57

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      6                  60

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      5                  46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

247 ТЕРр67-4-4      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.040000     97.66         4   1025.00        41

(=121)        приборов: бра, плафоны

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.497260                         82.42     40.98

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001380                        108.70      0.15

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001380                        153.75      0.21

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  35

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.040000  13580.69       543  42375.00      1695

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.568000                        104.82    583.64

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.284800                        110.38    252.19

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.128640                        514.84     66.23

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.035200

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.128640                        568.31     73.11

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт            8.160000                        109.90    896.78

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.112000                         73.67      8.25

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.081600                        579.40     47.28

101-0219   Гипс                             т             0.000126                       3488.26      0.44

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   19.06

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     76                 794

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     52                 543

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

249 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            4.000000    288.05      1152    403.14      1613

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250 ТЕРм8-03591-8   Розетка                          100 шт.       0.020000    917.96        18   6000.00       120

(= 85)        штепсельная:неутопленного типа

при открытой проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.036800                        104.82    108.68

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001920                         67.71      0.13

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000960                        583.71      0.56

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000960                        568.31      0.55

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.153600                          3.82      0.59

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.020600                        336.54      6.93

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.020400                         41.60      0.85

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.002200                        188.68      0.42

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      35521.20      0.21

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      45040.68      0.14

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     10                 104

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      7                  71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

251 549-3027-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           2.000000     10.05        20     16.29        33

(= 85)        установки, двухместная 2рш-0-01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

252 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.060000    871.21        52   5466.67       328

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.844000                        104.82    298.11

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004320                         67.13      0.29

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002160                        583.71      1.26

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002160                        568.31      1.23

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.460800                          3.82      1.76

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.061800                        336.54     20.80

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.061200                         41.60      2.55

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.006600                        188.68      1.25

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000018                      35521.20      0.64

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000010                      45040.68      0.45

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.51

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     27                 283

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     18                 194

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

253 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            6.000000     18.98       114     33.52       201

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

254 ТЕРм8-02399-1   Провод в коробах сечением, мм2,  100 м         0.550000    165.85        91    569.09       313

(= 85)        до: 6

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.323200                         99.51    231.18

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.042800                        115.94    120.90

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006600                        583.71      3.85

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.006600                        568.31      3.75

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.029600

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.027500                        236.49      6.50

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.011000                         28.30      0.31

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.027500                        237.94      6.54

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.143000                        170.25     24.35

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.027500                        315.03      8.66

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.055000                        167.93      9.24

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.088000                        188.68     16.60

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.44

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     32                 334

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     22                 229

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

255 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.056000   4944.16       277  27377.22      1533

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

256 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.550000   1705.75       938   7340.00      4037

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.816000                         99.51   2469.44

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        9.306000                        107.37    999.20

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.844800                        583.71    493.12

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.844800                        568.31    480.11

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        7.590000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.630200                         32.06     52.26

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         6.875000                         48.50    333.44

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         6.875000                          5.76     39.60

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            3.762000                         39.95    150.29

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.220000                         41.60      9.15

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   10.65

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    316                3295

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    216                2254

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

257 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            55.000000     17.86       982     19.64      1080

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

258 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.036000   4574.00       165  28500.00      1026

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.966648                         97.23    482.91

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.690585                        115.41     79.70

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.501632                        501.78    251.71

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.103018                        448.56     46.21

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.092665                         86.80      8.04

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.085935                        506.63     43.54

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002880                       3592.32     10.35

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            3.204000                         15.67     50.21

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.003780                       3805.79     14.39

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000850                       7597.28      6.46

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000149                      43728.81      6.52

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000076                      43728.81      3.32

101-9185   Ерши металлические               кг            1.350000

101-0219   Гипс                             т             0.000576                       3488.26      2.01

101-1705   Пакля пропитанная                кг            3.888000                         25.57     99.42

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     57                 597

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     29                 304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

259 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          3.600000    216.27       779   1379.24      4965

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

260 101-0907-       Скобяные изделия общественных    комплект      2.000000     46.44        93    174.95       350

(= 19)        зданий одностворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

261 ТЕРм8-03593-6   Светильник потолочный или        100 шт.       0.040000   7191.27       288  17850.00       714

(= 85)        настенный: с креплением винтами

для помещений с нормальными

условиями среды одноламповый

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.672836                        104.82    489.81

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.594152                        113.66    294.86

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.078227                        583.71     45.66

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.078227                        568.31     44.46

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.438848

высотой подъема 10 м

330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.472512                          3.82      5.62

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012400                        188.68      2.34

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        0.081600                       1084.86     88.52

101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.000122                      31650.68      3.86

длиной 50 мм

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.163200                         41.60      6.79

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.040800                        579.40     23.64

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    2.50

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     72                 746

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     49                 510

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

262 546-3072-33     Светильник настенный             шт            4.000000     46.89       188     94.85       379

(= 85)        одноламповый типа нпб-12х40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

263 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.180000   1508.31       271  14400.00      2592

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.528420                        103.31   2534.03

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.113890                         21.51      2.45

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.007765                        506.63      3.93

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.010354                        501.78      5.20

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.180310                          3.82      4.51

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.095771                        448.56     42.96

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000288                         11.74      0.00

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.084600                         11.16      0.94

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    276                2916

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    170                1801

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

264 103-1102-33     Труба металлопластиковые для     м            17.244000     18.15       313     39.71       685

(= 35)        рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

265 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            4.000000      9.18        37     39.04       156

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

266 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           4.000000     63.81       255    147.24       589

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

267 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            6.200000      7.87        49     45.79       284

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

268 300-1380        Трубки защитные гофрированные    м             1.980000     31.15        62     22.53        45

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          119830          42064       2963        436

--------    --------

2119         19

5 ПАЛАТЫ № 21 И № 22, ТАМБУР № 23

(по плану  БТИ)

269 ТЕРр57-2-9      Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2        0.309000    363.34       112   3783.17      1169

(=109)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.609905                         82.42   1121.73

1.1   Средний разряд работы 2.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.305601                        106.32     32.49

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.305601                        153.75     46.99

999-9900   Строительный мусор               т             0.769410

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     87                 923

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     74                 785

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

270 ТЕРр57-1-2      Разборка оснований покрытия      100 м2        0.309000     68.80        21    728.16       225

(=109)        полов: лаг из досок и брусков

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.725535                         82.42    224.64

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.216300

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     17                 180

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     14                 153

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

271 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых:     100 м2        0.309000   1038.52       321  10035.60      3101

(= 20)        толщиной 36 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      27.271515                         90.39   2465.07

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.826476                         43.44     35.90

340311   Машина для строжки деревянных    маш.-ч        1.199723                          7.86      9.43

полов

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.488776                        448.56    219.25

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.337700                        153.75     51.92

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.399908                          3.83      1.53

101-1805   Гвозди строительные              т             0.008096                      43728.81    354.03

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    263                2776

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                    152                1601

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

272 203-0522        Доски для покрытия полов         м3            1.146390   1843.08      2113  11723.21     13439

(= 20)        толщиной 47 мм, шириной 118 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

273 ТЕРр57-11-6     Устройство оснований под         100 м2        0.357000   1471.68       525   5700.28      2035

(=109)        покрытие пола из

древесно-стружечных плит

площадью: свыше 20 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.650166                         88.04   1377.84

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.073899                         59.00      4.36

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.041055                        153.75      6.31

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.032844                        448.56     14.73

грузоподъемностью до 5 т

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           47.481000                         13.40    636.25

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    105                1106

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                     89                 940

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

274 101-0698        Плиты древесностружечные         100 м2        0.364140   3032.42      1104   6930.84      2524

(=109)        многослойные и трехслойные

марки п-1 толщиной 15-17 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

275 ТЕР11-01012-03  Укладка лаг: по плитам           100 м2        0.309000   2179.58       673  12006.47      3710

(= 20)        перекрытий

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      14.610762                         90.39   1320.67

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.195510                         43.48      8.50

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.115529                        448.56     51.82

грузоподъемностью до 5 т

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.142189                          3.83      0.54

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.079982                        153.75     12.30

203-0399   Лаги половые антисептированные,  м3            0.253380                       8770.64   2222.30

применяемые в строительстве

жилых, общественных и

производственных зданий при

производстве деревянных полов

тип II, сечением 100х40;

100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            6.489000                         15.67    101.68

гидроизоляционный марки тг-350

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                    140                1476

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     81                 851

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

276 ТЕР11-01036-03  Устройство покрытий из           100 м2        0.358000    250.69        90   2388.27       855

(= 20)        линолеума насухо: из готовых

ковров на комнату

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.146505                         88.04    717.22

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.422139                         44.09     18.61

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.247106                        448.56    110.84

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.175033                        153.75     26.91

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     78                 817

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     45                 471

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

277 101-0550        Линолеум поливинилхлоридный      кв.м         36.516000     88.40      3228    366.03     13366

(= 20)        трудновоспламеняемый

безосновный марки ттн, толщиной

1.8 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

278 ТЕРр56-1-1      Демонтаж оконных коробок: в      100 шт.       0.040000   1494.99        60  13625.00       545

(=108)        каменных стенах с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.921580                         86.44    511.86

1.1   Средний разряд работы 2.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.098900                        102.73     10.16

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.032200                        153.75      4.95

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.066700                        405.64     27.06

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.132940                          4.05      0.54

999-9900   Строительный мусор               т             0.426400

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     39                 428

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     30                 324

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

279 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.028800    874.82        25   9270.83       267

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.145406                         84.85    266.89

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.100800

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     21                 219

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     16                 166

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

280 ТЕР10-01034-8   Монтаж окон из ПВХ-профилей:     100м2 пр      0.144000   4386.73       632  22631.94      3259

(= 19)        поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с площадью

проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе при

наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.496998                         99.51   1940.15

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.381170                         48.77     67.36

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.747530                        448.56    335.31

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.633640                        153.75     97.42

331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        2.416530                          5.13     12.40

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        1.567535                          4.79      7.51

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            1.500480                          1.33      2.00

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           3.876480                        147.80    572.94

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-2210-33   Дюбели монтажные 10х130          10 шт.        5.999040                         48.50    290.95

(10х132, 10х150) мм

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    204                2127

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    104                1084

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

281 203-7096-33     Оконные блоки трехстворные  с    м2           14.400000   3215.96     46310   3036.69     43728

(= 19)        форточными створками опрсп

15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп

15-21 , площадью 3,02 м2( ( с

тройным остеклением)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

282 ТЕРр56-2-2      Снятие оконных переплетов:       100 м2        0.144000    446.13        64   4666.67       672

(=108)        остекленных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.635816                         84.85    647.90

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.154008                        106.29     16.37

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.154008                        153.75     23.68

999-9900   Строительный мусор               т             0.492480

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     50                 544

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     38                 412

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

283 ТЕР10-01035-3   Установка водоотливов из         100м2 пр      0.144000   4316.52       622   9770.83      1407

(= 19)        оцинкованной стали с полимерным

покрытием с высотой проема:

более 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.602206                         97.23    155.78

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.035202                         50.00      1.76

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.018636                        448.56      8.36

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.016566                        153.75      2.55

330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.161516                          4.79      0.77

строительно-монтажные

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.648000                          1.33      0.86

101-3128-33   Водоотлив оцинкованный с         м             7.776000                        144.88   1126.59

пластиковым покрытием шириной

150 мм

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.339840                        147.80     50.23

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

101-4147-33   Шурупы с потайной   головкой     т             0.000115                      66064.03      7.60

4х13мм

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.201600                        264.14     53.25

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     16                 167

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                      8                  85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

284 ТЕР10-01033-6   Установка подоконников из        100м2 пр      0.144000  14421.78      2077  35618.06      5129

(= 19)        подоконного профиля ПВХ с

заведением в паз оконного блока

и с высотой проема: более 2м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.926076                         94.95    182.88

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.037273                         47.22      1.76

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020707                        448.56      9.29

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.016566                        153.75      2.55

101-3125-33   Подоконники  из подоконного      м             6.480000                        729.96   4730.14

профиля ПВХ  шириной 600мм

102-0291   Клинья деревянные                шт            0.648000                          1.33      0.86

101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           0.681120                        147.80    100.67

стыков, в баллончике емкостью

0.75 л

104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.388800                        264.14    102.70

"МАКРОСИЛАХ" бесцветный

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     19                 196

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     10                 100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

285 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.020000   2393.93        48  19400.00       388

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.123900                         84.85    349.91

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.091310                        101.08      9.23

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.091310                        405.64     37.04

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.182390                          4.05      0.74

999-9900   Строительный мусор               т             0.210000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     27                 294

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     20                 223

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

286 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.032000    330.86        11   3500.00       112

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.335104                         84.01    112.16

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.037760

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      9                  92

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      7                  69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

287 ТЕРр56-11-1     Снятие наличников                100 м         0.100000     38.40         4    410.00        41

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.484150                         84.01     40.67

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.040000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      3                  34

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      2                  25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

288 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.032000   4574.00       146  28468.75       911

(= 19)        внутренних дверных проемах:  в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.414798                         97.23    429.25

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.613853                        115.40     70.84

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.445895                        501.78    223.74

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.091572                        448.56     41.08

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.082369                         86.80      7.15

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.076387                        506.63     38.70

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002560                       3592.32      9.20

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.848000                         15.67     44.63

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.003360                       3805.79     12.79

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000755                       7597.28      5.74

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000132                      43728.81      5.77

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000067                      43728.81      2.93

101-9185   Ерши металлические               кг            1.200000

101-0219   Гипс                             т             0.000512                       3488.26      1.79

101-1705   Пакля пропитанная                кг            3.456000                         25.57     88.37

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     51                 530

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     26                 270

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

289 203-0199        Блоки дверные однопольные с      кв.м          3.200000    216.27       692   1379.24      4414

(= 19)        полотном глухим дг 21-9,

пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

290 101-0907        Скобяные изделия общественных    комплект      2.000000     46.44        93    174.95       350

(= 19)        зданий одностворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

291 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов: деревянных   100 м         0.290000     33.82        10    358.62       104

(=109)        и из пластмассовых материалов

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.257295                         82.42    103.63

1.1   Средний разряд работы 2.0

999-9900   Строительный мусор               т             0.031900

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                      8                  83

Сметная прибыль   - 0.6800       РУБ                                      7                  71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

292 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.290000    949.79       275   3555.17      1031

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.449193                        103.31    356.34

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012511                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012511                        448.56      5.61

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            29.290000                         22.16    649.07

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            1.493500                         13.40     20.01

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     38                 395

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     22                 228

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

293 ТЕРр53-21-15    Устройство промазки и расшивка   100 м         0.300000    615.81       185   6340.00      1902

(=105)        швов панелей перекрытий

раствором снизу

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.143050                        107.86   1849.05

1.1   Средний разряд работы 4.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003450                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003450                        448.56      1.55

грузоподъемностью до 5 т

402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.012000                       3724.52     44.69

цементный, марка 100

101-0219   Гипс                             т             0.001800                       3488.26      6.28

Накладные расходы - 0.8600       РУБ                                    151                1590

Сметная прибыль   - 0.7000       РУБ                                    123                1294

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

294 ТЕРр62-42-1     Протравка цементной штукатурки   100 м2        0.360000     34.94        13    363.89       131

(=114)        нейтрализующим раствором

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.560780                         82.42    128.64

1.1   Средний разряд работы 2.0

101-0488-1   Купорос медный марки а           т             0.000360                       5249.38      1.89

411-1002   Вода                             м3            0.018000                         11.16      0.20

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     10                 103

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      6                  65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

295 ТЕР15-04027-6   Шпатлевка  по сборным            100 м2        0.360000    304.33       110   2494.44       898

(= 29)        конструкциям, подготовленным

под окраску:  потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.858620                        100.65    790.97

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.025884                         21.25      0.55

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020707                        448.56      9.29

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005177                        153.75      0.80

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.011520                       8366.57     96.38

101-1757   Ветошь                           кг            0.054000                          6.89      0.37

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000158                        101.79      0.02

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     71                 752

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     35                 372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

296 ТЕР15-04001-12  Покрытие поверхностей            100 м2        0.360000    672.20       242   1491.67       537

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.857868                        101.78    392.65

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010354                         53.12      0.55

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005177                        153.75      0.80

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005177                        448.56      2.32

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.036000                          6.89      0.25

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг            4.680000                         29.97    140.26

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     35                 374

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     17                 185

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

297 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.360000    374.63       135   3711.11      1336

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по сборным

конструкциям, подготовленным

под окраску потолков

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.621608                         94.95   1293.37

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.056945                          9.66      0.55

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.051768                        448.56     23.22

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.005177                        153.75      0.80

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.001980                       9296.19     18.41

101-1757   Ветошь                           кг            0.111600                          6.89      0.77

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000302                        101.79      0.03

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    116                1229

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     57                 608

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

298 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           24.840000     24.90       619     81.10      2015

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

299 ТЕРр62-41-1     Очистка вручную поверхности      100 м2        1.230000    186.58       229   1971.54      2425

(=114)        фасадов от перхлорвиниловых и

масляных красок: с земли и лесов

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.421600                         82.42   2424.93

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                    183                1940

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    115                1213

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка по штукатурке          100 м2        0.870000    237.89       207   1862.07      1620

(= 29)        подготовленным под окраску:

стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.800610                        100.65   1389.03

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050042                         26.58      1.33

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.037532                        448.56     16.84

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.012511                        153.75      1.92

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.025230                       8366.57    211.09

101-1757   Ветошь                           кг            0.130500                          6.89      0.90

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000383                        101.79      0.04

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    124                1321

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     62                 653

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

301 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        0.870000    652.47       568   1281.61      1115

(= 29)        грунтовкой глубокого

проникновения: за 1 раз стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.539116                        101.78    767.33

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.025021                         53.16      1.33

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.012511                        153.75      1.92

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.012511                        448.56      5.61

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.087000                          6.89      0.60

101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           11.310000                         29.97    338.96

проникновения

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     69                 730

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     34                 361

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

302 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.870000    741.62       645   5965.52      5190

(= 29)        водоэмульсионными составами

улучшенная:  по штукатурке стен

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      49.378329                         94.95   4688.47

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.212680                         12.51      2.66

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.187659                        448.56     84.18

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.025021                        153.75      3.85

101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.044370                       9296.19    412.47

101-1757   Ветошь                           кг            0.269700                          6.89      1.86

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000731                        101.79      0.07

с зернистостью 40/25

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    421                4456

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    208                2205

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

303 101-4450-33     Краска виниловая                 кг           54.810000     24.90      1365     81.10      4445

(= 29)        акрило-латексная "Гайтор-Хайд"

белая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

304 ТЕР15-04025-4   Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.130000   1277.24       166  12292.31      1598

(= 29)        составами по дереву:

заполнений проемов дверных

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.948633                         96.09   1532.50

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.018694                         10.70      0.20

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016825                        448.56      7.55

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001869                        153.75      0.29

101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.005330                       8366.57     44.59

101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.000325                      36308.73     11.80

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000312                        204.45      0.06

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000109                        101.79      0.01

с зернистостью 40/25

101-1757   Ветошь                           кг            0.040300                          6.89      0.28

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    138                1456

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     68                 721

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

305 113-0248        Эмаль пф-167                     т             0.003216  44775.80       144  82113.66       264

(= 29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

306 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.019200    985.60        19   7968.75       153

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.640544                         83.25    136.58

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.043939                        101.96      4.48

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.007728                        153.75      1.19

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.036211                        405.64     14.69

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.072422                          4.05      0.29

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                     10                 109

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      7                  71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

307 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.080000    372.19        30   3662.50       293

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.188720                         88.04    280.73

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009200                        106.52      0.98

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.303600                          2.92      0.89

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.009200                        153.75      1.41

101-0324   Кислород технический             м3            0.219200                         28.32      6.21

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.034400                         96.91      3.33

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.017600

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     20                 209

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     14                 141

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

308 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.018000   1984.24        36  20888.89       376

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей:  по кирпичу и

бетону

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.802381                         97.23    369.71

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.042709                        101.85      4.35

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.033649                        126.51      4.26

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.002071                        393.68      0.82

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006989                        153.75      1.07

411-0001   Вода                             м3            0.016740                         11.16      0.19

101-1757   Ветошь                           кг            0.009000                          6.89      0.06

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     33                 355

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                     16                 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

309 101-0256        Плитки керамические              м2            1.800000     57.83       104    239.88       432

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

310 101-1852        Клей для облицовочных работ      т             0.006750   3672.49        25  11117.71        75

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 402-0231        Смесь сухая разных цветов для    т             0.000900    432.23         0   2001.22         2

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

312 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.100000    393.94        39   3310.00       331

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.864295                        101.78    291.53

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050330                         39.54      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.75      2.87

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.031636                        448.56     14.19

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      36861.54      2.58

101-1669   Очес льняной                     кг            0.030000                         99.44      2.98

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         32.98      6.60

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000360                      20353.84      7.33

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     32                 338

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     20                 209

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

313 300-0678        Умывальники полуфарфоровые и     комплект      1.000000    452.09       452    796.61       797

(= 35)        фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

314 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

315 ТЕРр65-35-1     Прочистка вентиляционных каналов 100 м         0.040000    276.75        11   2100.00        84

(=118)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.860200                         90.39     77.75

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000460                        108.70      0.05

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000460                        153.75      0.07

411-1002   Вода                             м3            0.000680                         11.16      0.01

101-0219   Гипс                             т             0.001600                       3488.26      5.58

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                      7                  80

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                      4                  47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

316 300-9545        Вентиляционные решетки           шт.           4.000000     10.47        42     48.48       194

(=118)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

317 ТЕРр67-4-1      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.070000     52.38         4    557.14        39

(=121)        приборов: выключатели, розетки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.470120                         82.42     38.75

1.1   Средний разряд работы 2.0

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      3                  33

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

318 ТЕРр67-4-5      Демонтаж осветительных           100 шт.       0.050000    166.64         8   1760.00        88

(=121)        приборов: светильники для

люминесцентных ламп

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.028675                         84.85     87.28

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004600                        106.52      0.49

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.004600                        153.75      0.71

Накладные расходы - 0.8500       РУБ                                      7                  74

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      5                  57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

319 ТЕРм8-03594-2   Светильник отдельно              100 шт.       0.050000  13580.69       679  42380.00      2119

(= 85)        устанавливаемый на штырях с

количеством ламп в светильнике:

2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.960000                        104.82    729.55

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.856000                        110.38    315.24

021101   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.160800                        514.84     82.79

работе на монтаже

технологического оборудования

6,3 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        2.544000

высотой подъема 10 м

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.160800                        568.31     91.38

грузоподъемностью до 8 т

500-9113   Шпильки                          шт           10.200000                        109.90   1120.98

500-9264   Трубки полихлорвиниловые         кг            0.140000                         73.67     10.31

500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.102000                        579.40     59.10

101-0219   Гипс                             т             0.000158                       3488.26      0.55

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   23.82

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     95                 993

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     65                 679

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

320 546-3229-33     Светильник потолочный            шт            5.000000    288.05      1440    403.14      2016

(= 85)        типа:лпо68-2х40 ухл4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

321 ТЕРм8-03591-8   Розетка штепсельная:             100 шт.       0.030000    917.96        28   5966.67       179

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.555200                        104.82    163.02

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002880                         69.44      0.20

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001440                        583.71      0.84

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.001440                        568.31      0.82

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.230400                          3.82      0.88

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.030900                        336.54     10.40

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.030600                         41.60      1.27

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.003300                        188.68      0.62

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000009                      35521.20      0.32

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000005                      45040.68      0.23

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.26

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     14                 155

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     10                 106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

322 549-3019-33     Розетка штепсельная открытой     шт.           3.000000     13.40        40     21.72        65

(= 85)        установки, одноместная, с

третим заземляющим контактом,

тип ра16-003/7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

323 ТЕРм8-03591-4   Выключатель: двухклавишный       100 шт.       0.010000    915.67         9   6000.00        60

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.526800                        104.82     55.22

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000960                         72.92      0.07

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000480                        583.71      0.28

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000480                        568.31      0.27

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.076800                          3.82      0.29

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.010300                        336.54      3.47

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.010200                         41.60      0.42

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      35521.20      0.11

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000002                      45040.68      0.09

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.08

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      5                  52

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      3                  36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

324 549-3174-33     Выключатель двухклавишный        шт            1.000000     35.73        36     53.01        53

(= 85)        скрытой установки с5-10-004  с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

325 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.100000   1508.31       151  14400.00      1440

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром:  20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      13.626900                        103.31   1407.80

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.063272                         21.65      1.37

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.004314                        506.63      2.19

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.005752                        501.78      2.89

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.655728                          3.82      2.50

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.053206                        448.56     23.87

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000160                         11.74      0.00

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.047000                         11.16      0.52

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    153                1620

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     94                1000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

326 103-1102-33     Труба металлопластиковые для     м             9.580000     18.15       174     39.71       380

(= 35)        рабочей температуры 95 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

327 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            4.000000      9.18        37     39.04       156

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

328 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            6.200000      7.87        49     45.79       284

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

329 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           2.000000     63.81       128    147.24       294

(= 35)        20 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330 300-1380        Трубки защитные гофрированные    м             1.100000     31.15        34     22.53        25

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

331 103-1134-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     23.40        47     97.34       195

(= 35)        металлопластиковым трубам:

уголок установочный  20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

332 103-1143-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     22.70        45     92.21       184

(= 35)        металлопластиковым трубам:

тройник с внутренней резьбой

20х3/4"х20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

333 ТЕРм8-02399-1   Провод в коробах  сечением,      100 м         0.650000    165.85       108    567.69       369

(= 85)        мм2, до: 6

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.745600                         99.51    273.21

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.232400                        115.94    142.88

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.007800                        583.71      4.55

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.007800                        568.31      4.43

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        1.216800

высотой подъема 10 м

500-9623   Лента к226                       100 м         0.032500                        236.49      7.69

500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.013000                         28.30      0.37

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.032500                        237.94      7.73

500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.169000                        170.25     28.77

проводов

101-9852   Краска                           кг            0.032500                        315.03     10.24

500-9826   Сжимы соединительные             100 шт        0.065000                        167.93     10.92

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.104000                        188.68     19.62

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    1.71

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     38                 395

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     26                 270

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

334 507-3396-33     Провода на напряжение до 250 в   1000 м        0.006630   4944.16        33  27377.22       182

(= 85)        с медными жилами,гибкий, марки

пугнп плоский, с пвх изоляцией

и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

335 ТЕРм8-02396-5   Короб по стенам и потолкам,      100 м         0.650000   1705.75      1109   7341.54      4772

(= 85)        длина, м: 2

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.      29.328000                         99.51   2918.43

1.1   Средний разряд работы 3.8

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.998000                        107.37   1180.87

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.998400                        583.71    582.78

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.998400                        568.31    567.40

грузоподъемностью до 8 т

030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        8.970000

высотой подъема 10 м

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.926600                         32.06     61.77

дуговой (постоянного тока)

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         8.125000                         48.50    394.06

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         8.125000                          5.76     46.80

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            4.446000                         39.95    177.62

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.260000                         41.60     10.82

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   12.59

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    373                3894

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                    255                2664

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336 512-3096-33     Кабель-канал пластиковый для     м            65.000000     17.86      1161     19.64      1277

(= 85)        прокладки проводов и кабелей

сечением 15х10 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

337 ТЕРм8-03591-1   Выключатель: одноклавишный       100 шт.       0.020000    871.21        17   5450.00       109

(= 85)        неутопленного типа при открытой

проводке

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.948000                        104.82     99.37

1.1   Средний разряд работы 4.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001440                         69.44      0.10

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000720                        583.71      0.42

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.000720                        568.31      0.41

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.153600                          3.82      0.59

500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.020600                        336.54      6.93

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.020400                         41.60      0.85

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.002200                        188.68      0.42

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000006                      35521.20      0.21

4х40 мм

101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000003                      45040.68      0.14

2,5х20 мм

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    0.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                      9                  94

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                      6                  64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

338 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт            2.000000     18.98        38     33.52        67

(= 85)        открытой установки а16-046 с

подсветкой

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

339 ТЕРр62-33-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.120000    803.44        96   7350.00       882

(=114)        ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.099720                         92.67    843.27

1.1   Средний разряд работы 3.2

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.001380                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.001380                        448.56      0.62

грузоподъемностью до 5 т

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.001080                      35220.34     38.04

101-1757   Ветошь                           кг            0.012000                          6.89      0.08

Накладные расходы - 0.8000       РУБ                                     64                 674

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     40                 422

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

340 113-0248-       Эмаль пф-167                     т             0.001932  44775.80        87  82113.66       159

(=114)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

341 ТЕРр61-7-1      Ремонт штукатурки откосов        100 м2        0.080000   3978.98       318  42025.00      3362

(=113)        внутри здания по камню и бетону

цементно-известковым раствором:

прямолинейных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      35.241520                         94.95   3346.18

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.106720                        106.26     11.34

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.106720                        153.75     16.41

411-1002   Вода                             м3            0.028000                         11.16      0.31

999-9900   Строительный мусор               т             0.648000

Накладные расходы - 0.7900       РУБ                                    250                2652

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    159                1679

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

342 402-0041        Раствор готовый отделочный       м3            0.352000    589.91       208   3578.38      1260

(=113)        цементно-известковый

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

343 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.120000   2079.27       250  21758.33      2611

(= 32)        откосов декоративным

бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических

материалов на клее

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.428777                         97.23   2569.67

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.100085                         14.69      1.47

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.013805                        153.75      2.12

331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.044866                          3.83      0.17

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.086280                        448.56     38.70

грузоподъемностью до 5 т

101-1757   Ветошь                           кг            0.024000                          6.89      0.17

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    231                2442

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    114                1208

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

344 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2           12.600000    170.92      2154    314.67      3965

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

345 101-1823        Грунтовки масляные, готовые к    т             0.001068  25456.00        27  47885.57        51

(= 32)        применению

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

346 101-3039-33     Клей  экспресс "ОSСАR РRЕМIUМ"   кг            3.600000     70.26       253    295.54      1064

(= 32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          156707          41272       3135        439

--------    --------

1948         18

6 ПАЛАТЫ № 14 и № 20 , ТУАЛЕТЫ

347 ТЕРр65-4-2      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    632.91         6   6700.00        67

(=117)        унитазов и писсуаров

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.734160                         90.39     66.36

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003335                        104.95      0.35

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003335                        153.75      0.51

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.026500

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  49

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

348 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов: с бачком     10 компл      0.100000    501.25        50   3860.00       386

(= 35)        непосредственно присоединенным

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.259872                        100.65    328.11

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.102098                         47.90      4.89

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.046016                        153.75      7.07

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.056082                        448.56     25.16

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000003                      36861.54      0.11

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         32.98     13.19

101-1669   Очес льняной                     кг            0.004000                         99.44      0.40

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.080000                         61.33      4.91

вулканизированная

101-0311   Каболка                          т             0.000100                      44139.86      4.41

113-0074   Клей фенолполивинилацетатный     т             0.000080                      14666.29      1.17

марки бф-2, сорт I

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     37                 383

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     23                 236

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

349 300-1521-       Унитаз-компакт "комфорт"         комплект      1.000000    314.20       314   2234.57      2235

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

350 101-2204-       Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

351 101-2221-33     Скобы скрепляющие и для подвеса  кг            2.000000      6.42        13      7.52        15

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

352 ТЕР17-01001-16  Установка биде                   10 компл      0.100000    527.65        53   4530.00       453

(= 35)        Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.002075                        101.78    407.33

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.066148                         30.08      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.75      2.87

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.047454                        448.56     21.29

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000050                      36861.54      1.84

101-1669   Очес льняной                     кг            0.012000                         99.44      1.19

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000024                      36100.84      0.87

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000012                      35220.34      0.42

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.400000                         32.98     13.19

101-0311   Каболка                          т             0.000070                      44139.86      3.09

101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000200                       5627.43      1.13

расширяющийся

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     45                 470

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     28                 290

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

353 300-0035-       Биде полуфарфоровые со           компл.        1.000000    748.75       749   1658.48      1658

(= 35)        смесителем, выпуском и сифоном,

размером 600х350х348,

640х350х380 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

354 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

355 ТЕРр56-4-2      Ремонт оконных коробок: в        100 шт.       0.020000  12208.20       244 110550.00      2211

(=108)        каменных стенах при двух

переплетах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      20.930000                         96.09   2011.16

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004370                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004370                        448.56      1.96

грузоподъемностью до 5 т

102-0084   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.027000                       5176.74    139.77

бруски обрезные длиной 2-3.75

м, шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм II сорта

101-1705   Пакля пропитанная                кг            0.938000                         25.57     23.98

101-0219   Гипс                             т             0.004760                       3488.26     16.60

101-1480   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000020                      38150.02      0.76

3,5х35 мм

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000120                      43728.81      5.25

300-9240   Крепления                        кг            0.024800                         45.92      1.14

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            0.630000                         15.67      9.87

гидроизоляционный марки тг-350

101-1814   Клей столярный сухой             кг            0.004000                         45.41      0.18

101-0594   Мастика битумная кровельная      т             0.000040                       9528.59      0.38

горячая

411-1002   Вода                             м3            0.004800                         11.16      0.05

999-9900   Строительный мусор               т             0.023600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                    156                1649

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                    118                1247

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

356 ТЕРр56-5-2      Ремонт оконных переплетов с      100 шт.       0.040000   5111.12       204  47750.00      1910

(=108)        заменой брусков: с

изготовлением элементов по

размеру и профилю

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.307960                        101.78   1761.60

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.008740                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008740                        448.56      3.92

грузоподъемностью до 5 т

102-0084   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.026400                       5176.74    136.67

бруски обрезные длиной 2-3.75

м, шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм II сорта

101-1480   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000160                      38150.02      6.10

3,5х35 мм

101-1814   Клей столярный сухой             кг            0.032000                         45.41      1.45

411-1002   Вода                             м3            0.000160                         11.16      0.00

999-9900   Строительный мусор               т             0.022000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                    137                1445

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                    104                1092

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

357 ТЕРр56-18-2     Укрепление оконных и дверных     100 шт.       0.020000    466.92         9   2600.00        52

(=108)        коробок: без конопатки

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.489440                         90.39     44.24

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.000230                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000230                        448.56      0.10

грузоподъемностью до 5 т

101-1671   Закрепы металлические            кг            0.344000                         23.03      7.92

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      3                  36

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      2                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

358 ТЕРр56-3-2      Снятие подоконных досок:         100 м2        0.011000    874.82        10   9272.73       102

(=108)        деревянных в зданиях каменных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.201371                         84.85    101.94

1.1   Средний разряд работы 2.3

999-9900   Строительный мусор               т             0.038500

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                      8                  84

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                      6                  63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

359 ТЕР10-01033-2   Установка деревянных подоконных  100 м2        1.080000   2477.47      2676  11938.89     12894

(= 19)        досок в каменных стенах высотой

проема: до 2 м

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      94.617785                         91.53   8660.37

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.729929                         57.72     42.13

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.419321                        448.56    188.09

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        1.553040                         86.80    134.80

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.310608                        501.78    155.86

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

101-0219   Гипс                             т             0.324000                       3488.26   1130.20

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.006480                       7597.28     49.23

дорожного строительства

402-0085   Раствор готовый отделочный       м3            0.367200                       3521.75   1293.19

тяжелый, известковый 1:3

101-1704   Войлок строительный              т             0.056160                      16182.20    908.79

101-1805   Гвозди строительные              т             0.006048                      43728.81    264.47

113-0107   Натрий фтористый технический,    т             0.000756                      10427.33      7.88

марка а, сорт I

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            6.026400                         15.67     94.43

гидроизоляционный марки тг-350

411-0001   Вода                             м3            0.648000                         11.16      7.23

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                    869                9224

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                    443                4699

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

360 203-9055        Доски подоконные деревянные      м            79.920000     35.00      2797    162.05     12951

(= 19)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

361 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.010000   2393.93        24  19400.00       194

(=108)        каменных стенах: с отбивкой

штукатурки в откосах

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.061950                         84.85    174.96

1.1   Средний разряд работы 2.3

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.045655                        100.97      4.61

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.045655                        405.64     18.52

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        0.091195                          4.05      0.37

999-9900   Строительный мусор               т             0.105000

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     14                 148

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     11                 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

362 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.025200   4574.00       115  28492.06       718

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

каменных стенах площадью проема

до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.476653                         97.23    338.03

1.1   Средний разряд работы 3.6

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.483410                        115.41     55.79

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.351142                        501.78    176.20

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.072113                        448.56     32.35

грузоподъемностью до 5 т

121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.064865                         86.80      5.63

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.060154                        506.63     30.48

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002016                       3592.32      7.24

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2            2.242800                         15.67     35.14

гидроизоляционный марки тг-350

402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.002646                       3805.79     10.07

тяжелый, известковый 1:2

101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.000595                       7597.28      4.52

дорожного строительства

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000104                      43728.81      4.55

101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000053                      43728.81      2.32

101-9185   Ерши металлические               кг            0.945000

101-0219   Гипс                             т             0.000403                       3488.26      1.41

101-1705   Пакля пропитанная                кг            2.721600                         25.57     69.59

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     39                 418

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     20                 213

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

363 203-0208-       Блоки дверные двупольные с       кв.м          2.520000    156.84       395   1379.24      3476

(= 19)        полотном под остекление до

21-13, пл.2.63 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

364 101-0910-       Скобяные изделия общественных    комплект      1.000000     70.47        70    233.92       234

(= 19)        зданий двустворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

365 ТЕРр65-4-1      Демонтаж санитарных приборов:    100 шт.       0.010000    509.21         5   5300.00        53

(=117)        умывальников и раковин

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.589950                         90.39     53.33

1.1   Средний разряд работы 3.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.002990                        107.02      0.32

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002990                        153.75      0.46

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.018200

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                      4                  39

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                      3                  27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

366 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников           10 компл      0.100000    393.94        39   3310.00       331

(= 35)        одиночных: с подводкой холодной

и горячей воды

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.864295                        101.78    291.53

1.1   Средний разряд работы 4.0

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050330                         39.54      1.99

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.018694                        153.75      2.87

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.031636                        448.56     14.19

грузоподъемностью до 5 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.028760                          3.82      0.11

101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      36861.54      2.58

101-1669   Очес льняной                     кг            0.030000                         99.44      2.98

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      36100.84      1.44

ма-0115: мумия, сурик железный

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      35220.34      0.70

101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         32.98      6.60

101-0782   Поковки из квадратных заготовок  т             0.000360                      20353.84      7.33

массой 1.8 кг

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                     32                 338

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                     20                 209

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

367 300-0678        Умывальники полуфарфоровые и     комплект      1.000000    452.09       452    796.61       797

(= 35)        фарфоровые с нижней камерой

смешивания, кронштейнами,

сифоном бутылочным латунным и

выпуском полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки,

размером 600х450х150 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

368 101-2204        Дюбели распорные полиэтиленовые  10шт.         0.400000      1.98         1     11.47         5

(= 35)        8х40 мм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

369 ТЕРр65-5-7      Смена арматуры: смесителей без   100 шт.       0.040000   2008.36        80  19675.00       787

(=118)        душевой сетки

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.000000                         96.09    768.72

1.1   Средний разряд работы 3.5

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003600                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003600                        448.56      1.61

грузоподъемностью до 5 т

101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000128                      36100.84      4.62

ма-0115: мумия, сурик железный

101-1669   Очес льняной                     кг            0.084000                         99.44      8.35

101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000076                      35220.34      2.68

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.009200

возвратных материалов

Накладные расходы - 1.0300       РУБ                                     75                 792

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     44                 461

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

370 300-0628-       Смесители для умывальников       комплект      4.000000    166.02       664    409.98      1640

(=118)        см-ум-нкса настольные, с нижней

камерой смешения с аэратором

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

371 ТЕРр63-9-1      Ремонт облицовки из              100 шт.       0.500000    299.13       150   3084.00      1542

(=115)        керамических глазурованных

плиток рядовых на стенах: со

сменой плиток в одном месте до

10 штук

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.128750                         91.53   1476.26

1.1   Средний разряд работы 3.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.057500                         53.22      3.06

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028750                        448.56     12.90

грузоподъемностью до 5 т

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.028750                        153.75      4.42

402-0036   Раствор готовый отделочный       м3            0.018500                       2527.76     46.76

тяжелый, цементный 1:3

101-1757   Ветошь                           кг            0.005000                          6.89      0.03

101-0631   Опилки древесные                 м3            0.001250                         84.29      0.11

411-1002   Вода                             м3            0.006000                         11.16      0.07

101-9540   Цемент (общестр.назначения       т             0.000500                       3647.46      1.82

м-400)

999-9900   Строительный мусор               т             0.045000

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    108                1139

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     70                 740

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

372 101-0256        Плитки керамические              м2            1.235000     57.83        71    239.88       296

(=115)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие без

завала белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

373 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         0.060000    372.19        22   3666.67       220

(=117)        водогазопроводных труб

диаметром до: 32 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.391540                         88.04    210.55

1.1   Средний разряд работы 2.7

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.006900                        105.80      0.73

040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.227700                          2.92      0.66

резки

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006900                        153.75      1.06

101-0324   Кислород технический             м3            0.164400                         28.32      4.66

газообразный

101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.025800                         96.91      2.50

технический

999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.013200

возвратных материалов

Накладные расходы - 0.7400       РУБ                                     15                 157

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                     10                 106

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

374 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         0.210000    949.79       199   3557.14       747

(= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.497692                        103.31    258.04

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.009059                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009059                        448.56      4.06

грузоподъемностью до 5 т

101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м            21.210000                         22.16    470.01

101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг            1.081500                         13.40     14.49

Накладные расходы - 1.1100       РУБ                                     27                 286

Сметная прибыль   - 0.6400       РУБ                                     15                 165

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

375 ТЕР16-03002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.120000   1508.31       181  14400.00      1728

(= 35)        водоснабжения из многослойных

металл-полимерных труб

диаметром: 20 мм

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.352280                        103.31   1689.35

1.1   Средний разряд работы 4.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.075926                         21.60      1.64

021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005177                        506.63      2.62

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.006902                        501.78      3.46

других видах строительства

(кроме монтажа технологического

оборудования) 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.786874                          3.82      3.01

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.063847                        448.56     28.64

грузоподъемностью до 5 т

101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000192                         11.74      0.00

хлорная марки а

411-0001   Вода                             м3            0.056400                         11.16      0.63

Накладные расходы - 1.1500       РУБ                                    184                1945

Сметная прибыль   - 0.7100       РУБ                                    114                1201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

376 103-1106-33     Труба металлопластиковые для     м            11.496000     12.17       140     30.03       345

(= 35)        рабочей температуры 45 град. ,

диаметром 20/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

377 103-1123-33     Фасонные части к                 шт            2.000000      9.18        18     39.04        78

(= 35)        металлопластиковым трубам:

соединитель прямой с наружней

резьбой 20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

378 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            7.400000      7.87        58     45.79       339

(= 35)        кронштейны, планки, хомуты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

379 103-1134-33     Фасонные части к                 шт            2.000000     23.40        47     97.34       195

(= 35)        металлопластиковым трубам:

уголок установочный  20х3/4"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

380 300-1380        Трубки защитные гофрированные    м             1.320000     31.15        41     22.53        30

(= 35)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

381 ТЕРм8-03526-1   Автомат одно-, двух-,            шт.           1.000000    104.30       104    388.00       388

(= 85)        трехполюсный, устанавливаемый

на конструкции на стене или

колонне, на ток, а, до:25

Козп = 1.200 Кмаш = 1.200

Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200

Кт2 = 1.200

1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.872000                        100.65    188.42

1.1   Средний разряд работы 3.9

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.004800                         68.75      0.33

021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002400                        583.71      1.40

работе на монтаже

технологического оборудования

10 т

400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002400                        568.31      1.36

грузоподъемностью до 8 т

330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.048000                          3.82      0.18

350451   Прессы гидравлические с          маш.-ч                                          2.90

электроприводом

040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.156000                         32.06      5.00

дуговой (постоянного тока)

500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.020000                        237.94      4.76

544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012000                        188.68      2.26

поликасиновом компаунде марки

лсэпл, шириной 20-30 мм,

толщиной от 0,14 до 0,19 мм

включительно

101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.001000                         94.46      0.09

500-9619   Нитки швейные                    кг            0.001000                        223.44      0.22

101-9760   Лак электроизоляционный 318      кг            0.006000                         82.76      0.50

542-9033   Вазелин технический              кг            0.006000                         87.29      0.52

101-9852   Краска                           кг            0.036000                        315.03     11.34

500-9062   Наконечники кабельные            шт            6.100000                         11.50     70.15

101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.049000                         49.54      2.43

шайбами

201-9408   Конструкции индивидуальные       т             0.001000                      22515.80     22.52

решетчатые стальные сварные

массой  до 0,1 т

101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.070000                         39.95      2.80

101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.014000                         41.60      0.58

500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт            1.000000                          3.88      3.88

101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         1.220000                         48.50     59.17

101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         1.220000                          5.76      7.03

100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.77

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                     17                 179

Сметная прибыль   - 0.6500       РУБ                                     12                 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

382 545-8200-30     Автоматические выключатели       шт.           1.000000     13.03        13     32.00        32

(= 82)        трехполюсные ВА47-29 3Р 16А

х-на С

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

383 ТЕРр56-9-4      Демонтаж дверных коробок в       100 шт.       0.040000    614.65        25   6500.00       260

(=108)        деревянных стенах: каркасных и

в перегородках

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.100400                         84.01    260.46

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.053600

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     21                 213

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     16                 161

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

384 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           100 м2        0.056000    330.86        19   3500.00       196

(=108)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.336432                         84.01    196.28

1.1   Средний разряд работы 2.2

999-9900   Строительный мусор               т             0.066080

Накладные расходы - 0.8200       РУБ                                     16                 161

Сметная прибыль   - 0.6200       РУБ                                     12                 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

385 ТЕР10-01039-3   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.056000   2227.39       125  20464.29      1146

(= 19)        внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема до 3 м2

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.520120                         94.95    808.99

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.314059                          0.00

400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.314059                        448.56    140.87

грузоподъемностью до 5 т

102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.004480                       3592.32     16.09

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

101-1805   Гвозди строительные              т             0.000567                      43728.81     24.79

101-1705   Пакля пропитанная                кг            6.048000                         25.57    154.65

Накладные расходы - 1.0600       РУБ                                     81                 858

Сметная прибыль   - 0.5400       РУБ                                     41                 437

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

386 203-0198-       Блоки дверные однопольные с      кв.м          5.600000    240.30      1346   1379.24      7724

(= 19)        полотном глухим дг 21-7,

пл.1.39 м2; дг 21-8, пл.1.59 м2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

387 101-0907-       Скобяные изделия общественных    комплект      4.000000     46.44       186    174.95       700

(= 19)        зданий одностворных высотой до

2.1 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

388 203-0360-       Наличники из древесины тип н-1,  м            30.240000      3.64       110     19.20       581

(= 19)        размером 13х74 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

389 ТЕРр63-7-5      Разборка облицовки стен из плит  100 м2        0.290000    985.60       286   7955.17      2307

(=115)        и плиток: керамических

глазурованных плиток

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150

Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.150

1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.779050                         83.25   2062.86

1.1   Средний разряд работы 2.1

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.663665                        101.99     67.69

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.116725                        153.75     17.95

050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.546940                        405.64    221.86

двигателем внутреннего сгорания

давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2

мз/мин

330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        1.093880                          4.05      4.43

Накладные расходы - 0.7700       РУБ                                    156                1641

Сметная прибыль   - 0.5000       РУБ                                    101                1066

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

390 ТЕР15-01019-6   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.290000  11224.66      3255  40937.93     11872

(= 32)        столбов, пилястр и откосов (без

карнизных, плинтусных и угловых

плиток) без установки плиток

туалетного гарнитура на клее из

сухих смесей: по дереву

Козп = 1.323 Кмаш = 1.438

Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323

Кт2 = 1.438

1   Затраты труда                    чел.-ч.      75.632867                         94.95   7181.34

1.1   Средний разряд работы 3.4

1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.892423                        102.93     91.86

110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.542126                        126.51     68.58

65 л

030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.033362                        393.68     13.13

031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.316935                        153.75     48.73

411-0001   Вода                             м3            0.269700                         11.16      3.01

101-1757   Ветошь                           кг            0.145000                          6.89      1.00

402-0078   Раствор готовый отделочный       м3            0.348000                       3538.87   1231.53

тяжелый, цементный 1:3

101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.001160                      43855.93     50.87

головкой 1.6х50 мм

101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2           30.450000                        107.54   3274.59

ячейками N 05 без покрытия

Накладные расходы - 0.9500       РУБ                                    655                6909

Сметная прибыль   - 0.4700       РУБ                                    324                3418

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391 101-0256        Плитки керамические              м2           29.000000     57.83      1677    239.88      6957

(= 32)        глазурованные для внутренней

облицовки стен гладкие белые

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

392 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.108750   3672.49       399  11117.71      1209

(= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

393 402-0231-       Смесь сухая разных цветов для    т             0.014500    432.23         6   2001.22        29

(= 32)        заделки швов водостойкая

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

394 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т            12.600000     33.00       416    215.87      2720

(= 86)        погрузкой вручную

1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.282800                         77.25    562.60

1.1   Средний разряд работы 1.2

400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        3.654000                        590.31   2156.99

грузоподъемностью до 7 т

Накладные расходы - 1.0000       РУБ                                     53                 563

Сметная прибыль   - 0.6000       РУБ                                     32                 338

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

395 EC310-3005-1    Перевозка до 5км                 т            12.600000      6.76        85     34.44       434

(= 51)        автомобилем-самосвалом

грузоподъемностью 13т, класс

груза: 1

310-3005-1   Перевозка до 5 км                т            12.600000                         34.42    433.69

автомобилями-самосвалами

грузоподъем.13 т, кл.груза:1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ           85254          29901       4000        320

--------    --------

278          3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          802939         259956      20299       2742

--------    --------

11834        108

CТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ                           РУБ              32

ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ                             РУБ              32

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ           79345          27407       7923

накладные расходы                                РУБ           35434

сметная прибыль                                  РУБ           24289

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               367

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          37367

ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ          139068

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ          677938         218076      11798

накладные расходы                                РУБ          200679

сметная прибыль                                  РУБ          115456

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                              2335

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                         219859

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ          994073

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           45624          14473        578

накладные расходы                                РУБ           15365

сметная прибыль                                  РУБ            9511

нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               148

в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          14564

ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           70500

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР                               РУБ                                 292441              802907

индекс к прямым затратам                                                                       2.7455

в  т.ч.

- основная з/п                                  РУБ                                  24572              259956

индекс к основной зарплате                                                                 10.5794

- эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   6690               20299

индекс к эксплуатации машин                                                                 3.0342

-з/п машинистов                                 РУБ                                   1172               11834

индекс к зарплате машинистов                                                                10.0973

- материалы                                     РУБ                                 261192              522652

индекс к  материалам                                                                        2.0010

Оборудование                                     РУБ                                     13                  32

индекс к оборудованию                                                                       2.4615

Накладные расходы                                РУБ                                  23832   10.5521    251478

Сметная прибыль                                  РУБ                                  14153   10.5459    149256

Всего :                                          РУБ                                 330426    3.6427   1203641

ВСЕГО:                                                                                                        1203673

Изменение накладных расходов с 01.01.2005г. (к=0.94)            -0.0600                                        -15089

[3_2_13]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                               1188584

К ОПЛАТЕ: один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре  РУБ

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Плановые накопления -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 36)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 82)

Плановые накопления -0.0000  (0)

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Определитель - (=108)

Плановые накопления -0.6200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=115)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700

Определитель - (=117)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Определитель - (=118)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________

(указать наименование предмета открытого аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

| № п/п | Наименование документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом аукционе |  |
| 3. | Техническое предложение |  |
| … | Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от _ |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                           подпись                                        Фамилия И.О.

МП

| На бланке организации Дата, исх. номер | Уполномоченный орган: КУМИ администрации Гусь-Хрустального района ___________________________________ 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 |
| --- | --- |

Заявка на участие в открытом аукционе*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд _________________________________ (далее – документация об аукционе),

(указать наименование заказчика)

___________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа:

| Для юридических лиц: |
| --- |
| Полное фирменное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| Для физических лиц: |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Паспортные данные (№ паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Место жительства |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |

4. Участник размещения заказа фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание документации об аукционе, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном документацией об аукционе и действующим законодательством о размещении заказов.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________

должность 			подпись 				Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА*

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____»г.

представлять интересы _____________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса)

для нужд _____________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится « ____» ____________________________________________________ г.

(указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________      ____________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)         (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ___________________________________ ( _____________________ )

должность                   подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

| На бланке организации Дата, исх. номер | Заказчику Уполномоченному органу |
| --- | --- |

### Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт лечебного корпуса № 1  МУЗ «Курловская районная больница»  для  (дата и время проведения аукциона «11» июня  2010 г. в 10:00 по московскому времени):

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                            подпись                                          Фамилия И.О.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок                                        (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы __________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

согласны  выполнить  предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального  контракта:

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики)

2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты

2.2. Сроки оплаты

2.2. Порядок оплаты

3. Место выполнения работ:

4. Сроки выполнения работ:

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

5.2. Требования к результатам работ

5.3. Срок предоставления гарантии качества

5.4. Объем предоставления гарантии качества

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                              подпись                                                    Фамилия И.О.

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего подтверждения.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ

на выполнение работ

№ _____

г. Гусь-Хрустальный                                                                                 «___» _______2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Курловская районная больница» в лице зам. главного врача  Колотушкиной Г.И.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании  ______________________________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь ст.ст. 763-768 ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом открытого аукциона от "__" ____________  2010 г. N ______, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и сдать их результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии со сметным расчетом, изложенным в аукционной документации.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в аукционной документации, и в срок до «__» __________  2010 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ  для Заказчика;

2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.6. осуществляет контроль за  исполнением  настоящего  Контракта.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных сметным расчетом.

3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить  Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный срок.

3.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального технического задания, в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию Заказчика, эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается  в соответствии с протоколом о результатах торгов от «__» ____________ 2010 г. № ______, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет _________________________________________________________ руб. 00 коп.

4.2. Оплата осуществляется отдельными платежами, по мере выполнения работ по каждому этапу.

4.3. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ в пределах каждого этапа, оформленных актом выполненных работ. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более, чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ, допущенные по вине Подрядчика.

6.2. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в размере 1% от контрактной стоимости работ.

6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с  исполнением настоящего  Контракта, решаются Сторонами в  претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

8.3. Расторжение государственного или муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых материалов, устанавливается – _____________ лет.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все приложения к нему являются его неотъемлемой частью.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: Банковские реквизиты: р\с _________________________________________ к\с _______________________________________ Банк: _______________________________________ БИК ________________________________________ ИНН ________________________________________ КПП ________________________________________ | «Подрядчик»: Банковские реквизиты: р\с _________________________________________ к\с ________________________________________ Банк: _______________________________________ БИК ________________________________________ ИНН ________________________________________ КПП ________________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по муниципальному контракту

| № п/п | Наименование видов работ | Сроки выполнения (начало-окончание) | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

# Footnotes

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.